- 办公场地维修需求概要

- 一、会议室维修需求

- （一）新动力7间会议室与北矿大厦4间会议室

- 网络布线：从机柜额外出一根网线，用于连接会议室使用情况电子屏（电子屏另行采购）。

- 电子屏安装：在会议室门边悬挂会议室使用情况电子屏，其中北矿区域可利用预留线延续使用，无需额外布设新线。

- 主机服务器部署：将电子屏对应的主机服务器设置在机房机柜内，确保设备稳定运行与集中管理。

- （二）新动力会二会议室

- 电源地插改造：按照例会U字桌型布局，增加隐藏式电源地插（2个地插带5孔电源），提升场地美观度与使用安全性。

- 线路隐藏：将南墙摄像头线隐藏至地下，并配备转接头网线，保障线路连接稳定且不外露。

- HDMI设备更换：更换主持位地插埋线的HDMI线，同时在矩阵中最小范围更换适配的HDMI口板卡，确保音视频信号传输正常。

- 二、其他区域维修需求

- （一）新动力三层ABC区域门口

- 线路布设：布设电源线与网线（网线需支持局域网或内网连接）。

- 系统安装：基于布设的线路，增加访客机系统，满足访客登记与管理需求（需确认是否仅在新动力区域安排此项工作）。

- （二）ECC门口

- 线路布设：增加电源线与网线，为显示设备提供供电与网络支持。

- 显示设备安装：安装显示屏或电视，用于展示相关信息。