梅州分行档案库房七氟丙烷气体瓶检验项目采购需求

# 一、供应商要求

# 供应商要有一定规模且财务状况良好，气瓶检测单位需取得气瓶生产检验报告，消防产品认证证书。入选供应商将负责中国建设银行股份有限公司梅州市分行共48瓶消防气体灭火系统设备的检测、调试、验收及售后服务等，检测工程要符合消防部门的规定，出具消防部门认可的检测报告。

二、项目需求

梅州分行消防气体灭火系统气瓶需进行检测拆装，入选供应商需把我行的48套气瓶拆卸返回厂家进行瓶组检测，瓶组检测完成后需对药剂进行重新充入新药剂量后运回我行指定场所再进行安装、测试、验收。

- 对我市分行的48套消防气体灭火系统气瓶进行检测拆装、测试、验收：

- 具体拆装检测气瓶场所：

1.分行本部管网式系统5套气瓶和预制式系统38套气瓶；、

2.梅州嘉应支行预制式系统1套气瓶；

3.丰顺汤坑支行预制式系统4套气瓶；

三、具体要求

1.现场勘察：供应商根据我行提供检测地址派出技术人员进行现场实地勘察，着重考虑到施工情况及要求与之配合问题，合理制定施工拆装检测方案（包括供货周期、施工人数、施工方案、施工周期）。

2.基本施工要求：

（1）施工拆装方案需获得我行认可后方可实施；

（2）入选供应商需指定一名项目经理，负责现场组织管理；供应商对现场的设备自行保管直至竣工验收完毕，期间对设备丢失、损坏，我行概不负责。

（3）施工人员应服从现场管理，施工时应配带安全保护设施；

（4）入选供应商自行负责贵方施工人员的人身安全，如发生意外，由入选供应商自行负责；

（5）检测期间要求：为保障拆装场所的安全起见，供应商应在设备检测、气体灭火系统系统不能正常工作状态期间配备一定应急方案作应急使用。

（6）施工工期要求：自双方合同签订日起至竣工验收完毕止，60天内完成。

3.售后服务要求：

（1）入选供应商免费提供两年质量保证期，在质量保证期内，因设备、配件发生故障24小时（从报修时间开始计算）不能修复，供应商必须免费提供同种规格型号配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其他型号配件代替时，需经我行同意，不补差价；

（2）服务时间承诺：须明确故障现场响应时间、响应故障修复的时间；

（3）在质保期满时，供应商工程师和采购方代表对系统进行一次测试，任何故障须由供应商自费解决并取得我行认可；

（4）各供应商所提供的设备、材料需经过我方验收，如发现有任何质量问题（如要求不符、外观损伤），必须立即以同样型号的设备在合同规定的时间内更换，确保工程质量；

（5)其它服务承诺。

4.产品质量责任：

（1）在设备验收完成前，凡设备在开箱检验、指导安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由供应商负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求，或在我方同意的前提下，作降价处理。供应商承担修理，调换、退货发生的一切费用以及我方的直接经济损失；

（2）供应商在接到采购方通知后2小时内派人赴现场处理设备质量问题；

（3）质保期内由于我行使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由我行负责，但供应商保证及时给予补齐或修复，并提供优惠的收费标准承诺。

四、付款方式

本项目安装完工，经甲方验收合格后，由乙方出具有资质单位提供的项目检验检测报告，并按甲方指定的工程造价审价中心进行结算审查，合同标的以决算审查为准，项目验收合格并经结算后，甲方收到乙方增值税专用发票后30日内，甲方一次性付款至结算总价的95%，剩余5%作为质保金，在一年质保期满后经我分行确认返还付清。