珠海市分行经开区支行公共物业管理服务项目

采购需求

一、所在地址

本项目相关物业包括：

珠海经济技术开发区榕湾路16号高栏港大厦首层108-2商铺、210商铺，合计总建筑面积827.79平方米。

二、服务期限

1年。

三、押金

本项目无押金。

四、提供物业管理服务

物业公司为甲方提供下述物业管理服务事项：

1.物业公共部分、共用部分的维护和管理，包括但不限于塔楼、屋顶、广告牌、楼梯（间）、走道、门厅、卫生间、开水间、杂物间、水泵房、配电房、多功能会议厅、会议室、室外广场等。

2.物业公共（共用）设施、设备的运行、维护和保养，包括不限于给水系统、排水系统、配电及照明系统、消防系统、电视及音像系统、抽排系统、空调系统、电梯、立面照明系统等。

3.市政公用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护、保洁和管理，包括但不限于道路、沟渠、池、井、自行车棚、停车场、垃圾中转站等。

4.公用绿地、花木等的养护与管理。

5．附属配套建筑和设施的维修、养护、保洁和管理，包括但不限于立体车库、地下车库、营业网点、文化体育娱乐场所等。

6.公共环境卫生，包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾的收集清运、污水管道的疏通等。

7．消防安全，包括委托物业区域内消防设施的巡查监控，防止火灾的发生。

8.交通及车辆管理，维护公共秩序，包括但不限于安全监控、巡视、值更执勤、安全防范等事项的管理与协助等。

9.管理与物业相关的工程图纸、用户档案与竣工验收资料。

10．“门前三包”工作及与社区相关工作的联系和协调。

五、服务团队

服务团队应具有从事物业管理服务资质。管理人员有物业服务相关资质并具有丰富的管理经验，项目团队配备有满足服务需要的人数和相关资质及管理经验。

六、款项支付要求

物业管理费按月付款，供应商需在每月开具当月的物业管理服务费增值税专用发票，我行收到发票后15个工作日内转账支付费用。