## 市场报价表
房屋零星维修服务项目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 预计需求工量 | 市场含税单价 | 合计 | 应标品牌 | 技术标准和要求参照或相当于
1 | ￠200下水管接头 |  | 个 | 20 |  | 0 |  | 日丰
2 | ￠250主水管阀门 |  | 个 | 2 |  | 0 |  | 日丰
3 | ￠63管 |  | m | 5 |  | 0 |  | 日丰
4 | ￠63管变￠25大小头 |  | 个 | 5 |  | 0 |  | 日丰
5 | ￠63管阀门 |  | 个 | 5 |  | 0 |  | 日丰
6 | ￠63管直接 |  | 个 | 6 |  | 0 |  | 日丰
7 | ￠63活接 |  | 个 | 5 |  | 0 |  | 日丰
8 | 10#槽钢钢龙骨+50镀锌角钢架+4mm钢板墙 | 1.10#槽钢钢龙骨+50镀锌角钢架+4mm钢板墙 2.油漆品种、刷漆遍数：刷红丹酚醛防锈漆一遍 3.符合设计要求及相关规范要求 | m2 | 20 |  | 0
9 | 200mm加气砖墙 |  | m3 | 30 |  | 0
10 | 24小时自助银行小灯箱 | 安装 | 个 | 5 |  | 0
11 | 24小时自助银行招牌 | 安装 | 个 | 5 |  | 0
12 | ATM机安装 | ATM机安装 | 台 | 40 |  | 0
13 | ATM机拆除 | ATM机拆除 | 台 | 40 |  | 0
14 | ATM机运输 |  | 台 | 10 |  | 0
15 | C25砼地面平整恢复 | 砼地面垫层厚80mm C25 | m2 | 50 |  | 0
16 | LED灯 | 20w | 只 | 50 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
17 | LED灯带 |  | m | 100 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
18 | LED格栅灯 | 600*600 | 套 | 50 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
19 | LED格栅灯 | 600*1200 | 套 | 50 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
20 | LED平板灯 | 600*600 | 套 | 50 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
21 | LED平板灯 | 600*1200 | 套 | 50 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
22 | LED吸顶灯 | 300*300 | 套 | 50 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
23 | L型执手杆锁 | L 型、不锈钢 | 套 | 20 |  | 0 |  | 固特固力、梅花或同档次品牌
24 | PPR给水管 | DN20 | m | 50 |  | 0 |  | 日丰
25 | PVC 排水管 | DN50 | m | 50 |  | 0
26 | PVC 排水管 | DN75 | m | 50 |  | 0
27 | PVC 排水管 | DN110 | m | 50 |  | 0 |  | 联塑
28 | PVC 排水管 | DN200 | m | 50 |  | 0 |  | 联塑
29 | T5灯 | T5灯 | 只 | 100 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
30 | UPS插座 |  | 个 | 80 |  | 0 |  | 施耐、公牛德或同档次产品
31 | UPS配电箱 | 1.名称、型号：UPS配电箱 梅兰日兰 2.符合设计要求及相关规范要求 | 台 | 10 |  | 0 |  | 梅兰日兰
32 | 安装防弹玻璃 | 制作安装,钢龙骨框架，焊接40镀锌角钢 | 块 | 2 |  | 0
33 | 安装镜面 | 1000*500 | m | 10 |  | 0
34 | 按钮扳式暗开关（单联双控） |  | 个 | 20 |  | 0 |  | 施耐、公牛德或同档次产品
35 | 闭门器 | 瓯宝 513 | 个 | 10 |  | 0
36 | 玻璃电子门锁（指纹认证） | 智能电子锁、专业安装 | 套 | 20 |  | 0
37 | 玻璃普通门锁 | 不锈钢玻璃门锁、人工安装 | 套 | 20 |  | 0
38 | 不锈钢波纹管 | DN20 | m | 50 |  | 0
39 | 不锈钢等径三通 | 304 不锈钢等径三通 DN15 | 个 | 100 |  | 0
40 | 不锈钢地漏 | 不锈钢地漏 | 个 | 10 |  | 0 |  | 泰陶、九牧、箭牌或同档次产品
41 | 不锈钢护角 | 100*100,厚1.2mm | m | 10 |  | 0 |  | 304 不锈钢
42 | 不锈钢门套 |  | m | 100 |  | 0
43 | 不锈钢纱窗 | 厚型纱网，厚 1mm，304 不锈钢厚 1mm | m2 | 20 |  | 0
44 | 不锈钢水管 | 304 不锈钢水管DN15 | m | 100 |  | 0
45 | 步行钢梯 | 1200*200厚度6mm | t | 5 |  | 0
46 | 拆除￠200主下水管 |  | 项 | 20 |  | 0
47 | 拆除LED门楣屏 |  | m | 5 |  | 0
48 | 拆除VI标识，灯箱拆除 |  | 项 | 5 |  | 0
49 | 拆除并安装原有烟感器 |  | 套 | 10 |  | 0
50 | 拆除玻璃墙面 |  | m3 | 100 |  | 0
51 | 拆除不锈钢边框玻璃地弹门 |  | 樘 | 10 |  | 0
52 | 拆除成品橱柜、吊柜 | 拆除 | 个 | 10 |  | 0
53 | 拆除低压配电箱 |  | 个 | 2 |  | 0
54 | 拆除地面、墙面瓷砖 |  | m2 | 100 |  | 0
55 | 拆除地面原地板胶 |  | m2 | 50 |  | 0
56 | 拆除地砖 |  | m2 | 100 |  | 0
57 | 拆除吊顶（矿棉板） |  | m2 | 100 |  | 0
58 | 拆除吊顶（三防板） | 拆除 | m2 | 100 |  | 0
59 | 拆除吊顶（石膏板） |  | m2 | 100 |  | 0
60 | 拆除蹲便器脚踏阀 |  | 套 | 18 |  | 0
61 | 拆除蹲便器水箱 |  | 套 | 20 |  | 0
62 | 拆除蹲位 |  | m3 | 3 |  | 0
63 | 拆除防弹玻璃 |  | m2 | 24 |  | 0
64 | 拆除防盗门 |  | 樘 | 10 |  | 0
65 | 拆除防护网 |  | m2 | 20 |  | 0
66 | 拆除防撬门，联动门 |  | 樘 | 10 |  | 0
67 | 拆除防水砂浆保护层 |  | m2 | 20 |  | 0
68 | 拆除钢化玻璃橱窗 |  | m2 | 10 |  | 0
69 | 拆除钢夹层石膏板隔墙 |  | m2 | 20 |  | 0
70 | 拆除高压配电箱 |  | 个 | 2 |  | 0
71 | 拆除格栅灯 600*600 |  | 套 | 50 |  | 0
72 | 拆除沟盖板 |  | m | 30 |  | 0
73 | 拆除柜台 |  | m | 20 |  | 0
74 | 拆除柜台门眉，隔板装饰木工板，铝塑板 |  | m2 | 51 |  | 0
75 | 拆除换气扇 |  | 个 | 10 |  | 0
76 | 拆除静电地板 |  | m2 | 100 |  | 0
77 | 拆除卷帘门及现金柜台上方16钢筋防护网拆除 |  | m2 | 10 |  | 0
78 | 拆除开关、插座 |  | 个 | 50 |  | 0
79 | 拆除拉闸门 |  | m2 | 100 |  | 0
80 | 拆除铝塑板形象墙 |  | m3 | 100 |  | 0
81 | 拆除门楣招牌 |  | m | 5 |  | 0
82 | 拆除木地板 |  | m2 | 100 |  | 0
83 | 拆除木质形象墙 |  | m3 | 120 |  | 0
84 | 拆除排队机电子显示屏 |  | 项 | 10 |  | 0
85 | 拆除墙面墙纸 |  | m2 | 50 |  | 0
86 | 拆除石材干挂墙体 |  | m2 | 100 |  | 0
87 | 拆除石材墙面 |  | m3 | 200 |  | 0
88 | 拆除石膏板隔墙 |  | m2 | 200 |  | 0
89 | 拆除双扇玻璃门 |  | 樘 | 11 |  | 0
90 | 拆除双扇木门 |  | 樘 | 10 |  | 0
91 | 拆除现金区、加钞间钢板 |  | m2 | 20 |  | 0
92 | 拆除原地弹簧 |  | 套 | 5 |  | 0
93 | 拆除原地弹门拉手 |  | 套 | 5 |  | 0
94 | 拆除原卷帘门电动装置 |  | 套 | 5 |  | 0
95 | 拆除原水龙头 |  | 个 | 10 |  | 0
96 | 拆除原有T5灯管、筒灯、射灯、吸顶灯 |  | 套 | 50 |  | 0
97 | 拆除原有吊顶收边线条 |  | m2 | 20 |  | 0
98 | 拆除原有换气扇 |  | 套 | 5 |  | 0
99 | 拆除原有卷帘门 |  | m2 | 100 |  | 0
100 | 拆除造型吊顶 |  | m2 | 120 |  | 0
101 | 拆除砖墙 | 拆除 | m3 | 120 |  | 0
102 | 成品防盗门 | 900*2000 | 樘 | 5 |  | 0 |  | 盼盼、美心、步阳或同档次品牌
103 | 成品装饰木门 | 成品木门 0920，900*2000 | 樘 | 10 |  | 0 |  | 欧派、tata、美心或同档次产品
104 | 冲洗阀 |  | 套 | 5 |  | 0 |  | 泰陶、九牧、箭牌或同档次产品
105 | 瓷砖踢脚线 | 100*600 | m | 80 |  | 0 |  | 东鹏
106 | 磁性塑料门帘安装 |  | m2 | 20 |  | 0
107 | 单控开关 |  | 个 | 50 |  | 0 |  | 施耐、公牛德或同档次产品
108 | 单元防盗门 | 定做单元防盗门，尺寸按实测量。 | m2 | 10 |  | 0 |  | 盼盼、美心、步阳或同档次品牌
109 | 涤纶卷帘窗帘 | 涤纶化纤混纺面料，卷帘遮光（2300 幅宽） | m2 | 50 |  | 0
110 | 涤纶卷帘窗帘 | 专业喷层、遮阳防晒隔热 | m2 | 20 |  | 0
111 | 地插 | 100*100mm | 个 | 20 |  | 0 |  | 施耐、公牛德或同档次产品
112 | 地弹门 | 双扇灰色型材边框玻璃，1600*3200mm | 樘 | 5 |  | 0 |  | 盼盼、美心、步阳、铭帝或同档次品牌
113 | 地弹门更换地弹簧 |  | 台 | 3 |  | 0
114 | 地弹门更换天堂簧 |  | 套 | 5 |  | 0
115 | 地弹门拉手 |  | 套 | 10 |  | 0
116 | 地弹门维修调试 |  | 樘 | 10 |  | 0
117 | 地面水泥砂浆找平层 | 水泥砂浆找平层50mm厚 | m2 | 50 |  | 0
118 | 地面涂膜防水处理补漏 |  | m2 | 50 |  | 0 |  | 德高
119 | 地面粘贴玻化地砖 | 玻化地砖600*600 | m2 | 30 |  | 0 |  | 东鹏
120 | 地面粘贴玻化地砖 | 玻化地砖800*800 | m2 | 30 |  | 0 |  | 东鹏
121 | 地面粘贴玻化地砖 | 釉面地砖600*600 | m2 | 20 |  | 0 |  | 东鹏
122 | 地面粘贴玻化地砖 | 釉面地砖800*800 | m2 | 20 |  | 0 |  | 东鹏
123 | 地面粘贴防滑地砖 | 防滑地砖300*300 | m2 | 30 |  | 0 |  | 东鹏
124 | 电缆桥架安装 | 200×100，金属，沿墙面敷设 | m | 100 |  | 0
125 | 电力电缆配管 | 电气配管钢管DN20 | m | 200 |  | 0
126 | 电气配线 | 电气配线 4mm2(火线、零线、地线) | m | 100 |  | 0 |  | 特变电工、川缆
127 | 电气配线 | 电气配线 2.5mm2(火线、零线、地线) | m | 100 |  | 0 |  | 特变电工、川缆
128 | 电气配线 | 电气配线 6mm2(火线、零线、地线) | m | 100 |  | 0 |  | 特变电工、川缆
129 | 电气配线 | 电气配线 10mm2(火线、零线、地线) | m | 100 |  | 0 |  | 特变电工、川缆
130 | 电气配线 | 电气配线 16mm2(火线、零线、地线) | m | 100 |  | 0 |  | 特变电工、川缆
131 | 电视插座 |  | 个 | 30 |  | 0 |  | 施耐、公牛德或同档次产品
132 | 电视机，单双面橱窗屏 | 拆除及运输或运输与安装 | 台 | 5 |  | 0
133 | 电源锁盒 | 300*120*50 | 个 | 20 |  | 0 |  | 304 不锈钢厚1.2mm
134 | 吊顶铝龙骨 | 厚 1mm | m | 40 |  | 0
135 | 断路器空开 | 2P，32-63A | 个 | 20 |  | 0
136 | 蹲便器 | 陶瓷 | 套 | 5 |  | 0 |  | 泰陶、九牧、箭牌或同档次产品
137 | 蹲便器脚踏阀更换 |  | 套 | 40 |  | 0
138 | 蹲便器水箱更换 |  | 套 | 30 |  | 0
139 | 发电机插座 |  | 个 | 20 |  | 0 |  | 施耐、公牛德或同档次产品
140 | 防爆玻璃膜 | jm22 | m2 | 4 |  | 0 |  | 遮阳
141 | 防潮板隔断 | 厚度 18mm | m2 | 10 |  | 0
142 | 防盗门锁 | F0650（430*78.5） | 套 | 10 |  | 0 |  | 盼盼、首力、美心、步阳或同档次品牌
143 | 防护网 | 定做Ø16元钢,刷防锈漆 | m2 | 20 |  | 0
144 | 防静电活动地板 | 1.600*600角钢基础;2.符合设计要求 | m2 | 10 |  | 0 |  | 升达
145 | 防撞条 | 安装 | m | 5 |  | 0
146 | 仿实木地板 | 普通，厚 15mm | m2 | 20 |  | 0 |  | 升达
147 | 放网线 | 大唐超五类 | m | 100 |  | 0 |  | 大唐超五类
148 | 化肥（粪）池清理 | 保证疏通无误 | m3 | 2 |  | 0
149 | 疏通大小便池下水道 | 人工费 | 个 | 14 |  | 0
150 | 大楼化粪池冲刷及人工清理 | 人工费、工具损耗 | 现 | 1 |  | 0
151 | 封门洞 | 空心砖 | m2 | 10 |  | 0
152 | 干挂白色铝塑板招牌收口 | 1.干挂白色铝塑板招牌收口2.符合设计要求及相关规范要求 | m2 | 20 |  | 0
153 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃5mm厚 | m2 | 20 |  | 0 |  | 南玻、信义或同档次品牌
154 | 钢架彩钢棚 |  | m2 | 20 |  | 0
155 | 钢砂防鼠网 | 金钢砂网 | m2 | 30 |  | 0
156 | 钢制防火门 | 定做 | m2 | 20 |  | 0
157 | 隔墙铝塑板面层 | 厚度 3mm | m2 | 10 |  | 0
158 | 隔墙铝塑板面层 | 厚度 4mm | m2 | 10 |  | 0
159 | 更换地弹门夹 |  | 套 | 5 |  | 0
160 | 更换接水盘 | 1000*600 | 个 | 10 |  | 0
161 | 更换洁具下水软管 |  | 套 | 10 |  | 0 |  | 日丰
162 | 沟盖板恢复,修补 |  | m | 20 |  | 0
163 | 合页更换 |  | 套 | 50 |  | 0
164 | 花岗石石材 | 普通花岗石石 材，米黄色、厚 14mm | m2 | 10 |  | 0
165 | 花岗石台面 | 普通花岗石台 面，米黄色、厚 20mm | m2 | 10 |  | 0
166 | 换膜，换灯 | 制作灯膜 ，换LED灯，安装灯膜 | m2 | 50 |  | 0
167 | 换气扇 | 30w | 台 | 10 |  | 0 |  | 美的、奥普或同档次产品
168 | 灰色型材边框12钢化玻璃橱窗 | 1.隔断类型：灰色型材边框12钢化玻璃橱窗 2.玻璃品种、厚度：12钢化玻璃 3.符合设计和验收规范要求 | m2 | 32 |  | 0 |  | 铭帝
169 | 混合水龙头 | 不锈钢 MPLTZZ | 套 | 5 |  | 0 |  | 泰陶、九牧、箭牌或同档次产品
170 | 机房照明灯具 | 节能灯/灯座25-40W | 个 | 20 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
171 | 加钞间顶面排布Φ16钢筋 纵横间距100mm | 钢筋种类、规格 墙面排布Φ16钢筋 纵横间距100mm | m2 | 15 |  | 0
172 | 加钞间钢板墙面银粉漆 | 1.加钞间墙面银粉漆 2.符合设计要求及相关规范要求 | m2 | 10 |  | 0
173 | 检查孔（开孔） |  | 个 | 30 |  | 0
174 | 检查孔制作，安装 |  | 个 | 3 |  | 0
175 | 建行灯箱—自助机标识 | 安装 | 个 | 6 |  | 0
176 | 键盘抽屉更换 |  | 套 | 30 |  | 0
177 | 角阀 |  | 个 | 10 |  | 0 |  | 泰陶、九牧、箭牌或同档次产品
178 | 角钢及焊接人工费 | 国标、镀锌、焊接、50mm | m | 99 |  | 0
179 | 脚手架搭设 | 来回运输及脚手架 | 项 | 10 |  | 0
180 | 节能灯 | 20W | 套 | 100 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
181 | 节能灯 | 80W | 只 | 100 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
182 | 节能灯 | 100W | 只 | 50 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
183 | 截止阀 | DN25 | 套 | 10 |  | 0 |  | 泰陶、九牧、箭牌或同档次产品
184 | 金属防水防尘毯 | 铝合金 | m2 | 20 |  | 0
185 | 净水器超滤滤芯 |  | 个 | 5 |  | 0
186 | 卷帘门更换电机 |  | 个 | 5 |  | 0
187 | 卷帘门遇阻防夹控制器维修 | 防夹功能 | 项 | 5 |  | 0
188 | 卷帘门维修（拆除，恢复） |  | 项 | 5 |  | 0
189 | 卷帘门遥控器 |  | 个 | 10 |  | 0
190 | 开水器底座 | 不锈钢 2mm， 700*400*70 | 台 | 5 |  | 0
191 | 开水器加热管 | 3000 瓦 | 个 | 5 |  | 0
192 | 空气开关 | 16A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰、施耐德或同档次产品
193 | 空气开关 | 32A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰、施耐德或同档次产品
194 | 空气开关 | 63A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰、施耐德或同档次产品
195 | 空气开关 | 100A | 个 | 20 |  | 0 |  | 正泰、施耐德或同档次产品
196 | 空气开关 | 150A | 个 | 10 |  | 0 |  | 正泰、施耐德或同档次产品
197 | 空气开关 | 200A | 个 | 10 |  | 0 |  | 正泰、施耐德或同档次产品
198 | 空调铝材风口 | 600*600 | 个 | 10 |  | 0 |  | 铝合金喷塑1.4 厚
199 | 空调铝材风口 | 600*300 | 个 | 10 |  | 0 |  | 铝合金喷塑1.4 厚
200 | 空调排水管安装 | 1.型式：空调外机连接 | m | 20 |  | 0 |  | 日丰
201 | 空调专用插座 | 三相暗插（空调专用），30A4孔，86*86 | 个 | 20 |  | 0 |  | 施耐、公牛德或同档次产品
202 | 拉闸门 | 304 不锈钢 3mm | m2 | 20 |  | 0
203 | 零星用工 | 1个工：4小时/1人 | 人 | 20 |  | 0
204 | 楼面原防水及垫层剔除、转运 |  | m2 | 60 |  | 0
205 | 漏电开关 |  | 个 | 50 |  | 0 |  | 施耐、公牛德或同档次产品
206 | 铝合金窗 | 铝合金 1.2mm | m2 | 20 |  | 0 |  | 海螺、实德、维卡或同档次品牌
207 | 铝合金窗 | 断桥型，铝合金1.4mm | m2 | 19 |  | 0
208 | 铝合金地弹门 | 铝合金 3.0mm | m2 | 10 |  | 0
209 | 铝合金隔断 | 铝合金 2mm 隔断 | m2 | 10 |  | 0
210 | 铝合金卷帘门 | 普通、手动，厚1mm | m2 | 30 |  | 0 |  | 盼盼、美心、步阳、铭帝或同档次品牌
211 | 铝合金磨砂玻璃隔断（墙） | 钢化磨砂玻璃10mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 铭帝
212 | 铝合金平开门 | 断桥型，铝合金3mm | m2 | 20 |  | 0
213 | 铝合金纱窗轨道 | 铝合金2mm | m | 50 |  | 0 |  | 安义、兴发或同档次品牌
214 | 铝合金推拉门 | 断桥型，铝合金3mm | m2 | 20 |  | 0
215 | 铝扣板吊顶 | 600*600微孔铝扣板 | m2 | 50 |  | 0
216 | 铝塑板包梁 | 1.墙体类型：砖墙 2.基层材料：钢龙骨，钢构件面刷防锈漆三遍，15mm厚木工板基层，木基层刷防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：铝塑板包梁 台湾吉祥 4.符合设计要求及相关规范要求 | m2 | 20 |  | 0
217 | 门碰珠 |  | 个 | 20 |  | 0 |  | 固特
218 | 明装线盒 | 100*100*40 | 个 | 20 |  | 0
219 | 木地板收口条 | 铝合金 | m | 200 |  | 0
220 | 木工板，石膏隔墙 | 30*40 木龙骨骨架，木工板 2440*1220*18 基 层 | m2 | 40 |  | 0 |  | 龙牌
221 | 木门电子门锁（电子门锁） | 智能电子锁、专业安装 | 套 | 10 |  | 0
222 | 木门门锁 | 不锈钢门锁、人工安装 | 套 | 20 |  | 0
223 | 木门套 | 标准型 | m | 40 |  | 0 |  | 欧派、tata、美心或同档次产品
224 | 木制窗帘盒 | 普通木制 | m | 60 |  | 0
225 | 木制作吊顶 | 木工板2440*1220*18 | m2 | 50 |  | 0
226 | 木质面清洁刷清漆 |  | m2 | 50 |  | 0 |  | 多乐士、立邦
227 | 木质踢脚线 | 普通木质踢脚线，高 80mm | m | 80 |  | 0 |  | 升达
228 | 木质装饰线条 | 成品实木、厚 12mm、宽 70mm | m | 100 |  | 0
229 | 耐力板雨棚 | 镀锌钢龙骨基层面饰耐力板，厚 5mm | m2 | 20 |  | 0 |  | 泰山
230 | 内外墙墙面钢化 | 抹灰2次 | m2 | 100 |  | 0
231 | 排队机 | 拆除及运输或运输与安装 | 台 | 5 |  | 0
232 | 喷淋 |  | 个 | 3 |  | 0 |  | 泰陶、九牧、箭牌或同档次产品
233 | 喷漆(油漆) | 环保普通漆 | m2 | 20 |  | 0 |  | 三峡
234 | 破除砼地面 |  | m2 | 20 |  | 0
235 | 普通隐形纱窗制作安装 | 厚型纱网 | m2 | 20 |  | 0
236 | 不锈钢护栏 | 2不锈钢、人工制作安装 | m2 | 10 |  | 0
237 | 砌砖12砖墙 |  | m2 | 50 |  | 0
238 | 砌砖24砖墙 |  | m2 | 50 |  | 0
239 | 强化木地板 | 普通，厚 12mm | m2 | 20 |  | 0 |  | 升达
240 | 墙地面埋管凿线槽 | 金属线槽 50*50 | m | 50 |  | 0
241 | 墙面开孔 |  | 个 | 20 |  | 0
242 | 墙面墙布 |  | m2 | 40 |  | 0 |  | 玉兰
243 | 墙面墙纸 |  | m2 | 80 |  | 0 |  | 玉兰
244 | 墙面乳胶漆铲除 |  | m2 | 80 |  | 0
245 | 墙面石膏一般抹灰 | 抹灰 2 次 | m2 | 50 |  | 0
246 | 墙面刷乳胶漆翻新 | 乳胶漆翻新 | m2 | 50 |  | 0 |  | 多乐士、立邦
247 | 墙面水泥砂浆一般抹灰 |  | m2 | 50 |  | 0
248 | 墙面粘贴瓷砖 | 300*300 | m2 | 40 |  | 0 |  | 东鹏
249 | 墙面粘贴瓷砖 | 300*600 | m2 | 30 |  | 0 |  | 东鹏
250 | 墙面装饰木工板，铝塑板 |  | m2 | 30 |  | 0 |  | 吉祥
251 | 墙面做乳胶漆 | 含腻子2遍 | m2 | 50 |  | 0 |  | 多乐士、立邦
252 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 含隔音棉，隔墙厚 100mm | m2 | 30 |  | 0
253 | 清理沟内粪便,油垢等 |  | 项 | 2 |  | 0
254 | 球型执手锁 | 球型、不锈钢 | 套 | 40 |  | 0 |  | 固特固力、梅花或同档次品牌
255 | 人工填土方 |  | m3 | 50 |  | 0
256 | 人工挖土方 |  | m3 | 50 |  | 0
257 | 日光灯管 | 长300mm | 只 | 100 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
258 | 日光灯管 | 长600mm | 只 | 100 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
259 | 日光灯管 | 长1200mm | 只 | 30 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
260 | 软膜天花 | 透光 A 级 | m2 | 15 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
261 | 三防板吊顶 | 600*600 | m2 | 50 |  | 0 |  | 鸿涧
262 | 三防锁 | YL-M365 | 套 | 20 |  | 0 |  | 意利原子、固力、梅花或同档次品牌
263 | 三位开关 |  | 个 | 50 |  | 0 |  | 施耐、公牛德或同档次产品
264 | 三相电表 | 20A | 台 | 5 |  | 0
265 | 三芯电缆线 | BV4*25+1*16 | m | 200 |  | 0 |  | 特变电工、川缆
266 | 射灯 | 9w | 套 | 100 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
267 | 声控开关 | 普通系列 | 个 | 20 |  | 0 |  | 施耐、公牛德或同档次产品
268 | 石材踢脚线 | 黑金沙、普通石材，厚 16mm | m | 80 |  | 0
269 | 石膏板吊顶 | 简单造型、厚9.5mm | m2 | 50 |  | 0
270 | 时控器 | 微电脑时控开关KG316T | 个 | 10 |  | 0
271 | 实心方钢栏杆制作安装 | 304 不锈钢 5mm | m | 30 |  | 0
272 | 市电配电箱 | 1.名称、型号：市电配电箱 梅兰日兰 2.符合设计要求及相关规范要求 | 台 | 10 |  | 0
273 | 疏散指示灯 |  | 套 | 20 |  | 0
274 | 疏通下水管 |  | 项 | 5 |  | 0
275 | 双层夹芯彩钢板 | 彩钢板厚 0.8mm | m2 | 25 |  | 0 |  | 阳光
276 | 双控开关 |  | 个 | 50 |  | 0 |  | 施耐、公牛德或同档次产品
277 | 双口信息插座 |  | 个 | 40 |  | 0
278 | 水龙头 | DN20 MPLTZX | 套 | 5 |  | 0 |  | 泰陶、九牧、箭牌或同档次产品
279 | 塑钢窗 | 定制 | m2 | 20 |  | 0 |  | 海螺、实德、维卡或同档次品牌
280 | 塑钢隔断 |  | m2 | 10 |  | 0
281 | 塑钢门 | 定制 | m2 | 20 |  | 0 |  | 海螺、实德、维卡或同档次品牌
282 | 塑钢纱窗 | 厚型纱网 | m2 | 10 |  | 0
283 | 碎砖垫层 | 碎砖垫层厚80mm | m2 | 80 |  | 0
284 | 台盆下水更换 |  | 套 | 10 |  | 0
285 | 钛合金百叶窗 | 钛合金2mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 安义、兴发或同档次品牌
286 | 剔除踢脚线及基层 |  | m | 20 |  | 0
287 | 天棚吊顶收边线条 | 厚 1mm， 15*15mm | m | 80 |  | 0
288 | 天棚检修口安装 |  | 套 | 8 |  | 0
289 | 贴磨砂膜、隔热膜 |  | m2 | 20 |  | 0
290 | 砼地面垫层 | 砼地面垫层厚80mm C20 | m3 | 50 |  | 0
291 | 筒灯 | 13W | 套 | 100 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
292 | 筒灯 | 18W | 套 | 100 |  | 0 |  | 雷士、欧普或同档次产品
293 | 拖布池更换 | 陶瓷 500*500 | 套 | 14 |  | 0 |  | 泰陶、九牧、箭牌或同档次产品
294 | 拖布池、蹲便器、坐便器、地漏紧急抢险疏通 |  | 次 | 20 |  | 0
295 | 外立面干挂白色微晶石柱面 | 1.柱截面类型、尺寸：综合 详设计图 2.安装方式：干挂 3.面层材料品种、规格、颜色：白色微晶石 4.缝宽、嵌缝材料种类：勾缝剂勾缝 4.防护材料种类：满足施工及规范要求 5.符合设计要求及相关规范要求 | m2 | 10 |  | 0
296 | 外招牌漏水打胶 |  | m | 10 |  | 0
297 | 网点标识小灯箱 | 安装 | 个 | 5 |  | 0
298 | 屋面卷材防水 | 屋面(SBS)改性沥青卷材防水 4mm 厚 | m2 | 50 |  | 0
299 | 五孔插座 | 五孔插座 | 个 | 120 |  | 0 |  | 施耐、公牛德或同档次产品
300 | 现浇构件钢筋 螺纹钢 | 现浇构件钢筋 螺纹钢 | t | 5 |  | 0
301 | 消音隔音板 | 夹层隔音棉，厚150mm | m2 | 12 |  | 0
302 | 新安不锈钢防护网 | 304 不锈钢 2mm | m2 | 30 |  | 0
303 | 新安文件柜锁 | 23*16 通开 | 套 | 50 |  | 0 |  | 双虎
304 | 新风系统维修 |  | 套 | 5 |  | 0
305 | 新做不锈钢氺篦子 | 304 不锈钢厚2mm | m | 10 |  | 0
306 | 延时阀 | DN25 | 套 | 6 |  | 0 |  | 泰陶、九牧、箭牌或同档次产品
307 | 移空气开关 |  | 个 | 100 |  | 0
308 | 雨篷 | 1.2不锈骨架 | m | 50 |  | 0
309 | 原有天棚铝扣板吊顶安装 | 原有天棚铝扣板吊顶 | m2 | 20 |  | 0
310 | 指纹锁 | 普鑫 | 套 | 10 |  | 0 |  | 普鑫
311 | 智慧机，终端机 | 拆除及运输或运输与安装 | 台 | 6 |  | 0
312 | 智慧机隔断 | 拆除及运输或运输与安装 | 项 | 5 |  | 0
313 | 主下水管改道￠200 |  | m | 23 |  | 0
314 | 砖墙开门洞 | 砖墙开门洞 | m2 | 22 |  | 0
315 | 子母门 | 制作安装（甲级）亨博 | 套 | 2 |  | 0 |  | 亨博
316 | 自助机亚克力挡板 | 安装 | 张 | 8 |  | 0
317 | 自助区机位白色铝板墙面装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm木工板基层 3.面层材料品种、规格、颜色：自助区机位白色铝板墙面装饰 台湾吉祥 4.防护材料：木龙骨及木工板刷防火涂料三遍 5.符合设计要求及相关规范要求 | m2 | 20 |  | 0
318 | 自助设备处墙面 | 1.柱（梁）体类型：砖混墙、钢架墙 2.龙骨材料种类、规格、中距：详装饰设计图 3.基层材料种类、规格：木工板12mm厚 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：22丝台湾吉祥铝塑板 | m2 | 20 |  | 0
319 | 自助银行服务区灯箱基层 | 1.自助银行服务区灯箱基层 2.符合设计要求及相关规范要求 | m2 | 20 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 0
单价包含物品材料费、人工费、规费、措施费、建渣清运费等国家规定的工程相关费用。工程量为2年的预计工程量。