关于珠海市分行斗门支行办公楼及前山支行办公楼消防系统改造项目采购需求

项目名称：珠海市分行斗门支行办公楼及前山支行办公楼消防系统改造项目

项目地址：

1.斗门支行办公大楼：珠海市斗门区井岸镇中兴北路48、50、52号

2.前山支行办公大楼：珠海市前山翠前南路39号

一、项目概况：

1.本项目珠海市分行斗门支行大楼二至五层、前山支行办公大楼二至三层消防系统改造安装工程，工程所有设备、线路按行业规范标准施工并达到正常使用状态，工程需由中标单位通过珠海市消防主管部门报建、报验且达到验收合格标准。

二、质量要求

所有更换的设备以及施工必须满足国家相关要求。

三、供货、安装施工及验收要求

本次改造施工要做好地面保护，文明施工，更换安装过程中不能影响网点正常运营或造成对客户的干扰。工期要求：每个项目20日历天完成所有工程安装调试，中标人安装调试完成及时通知招标人，由招标人组织相关人员进行验收，验收合格后由中标单位通过珠海市消防主管部门报建、报验且达到验收合格标准。中标人提出书面申请，招标人据实办理结算付款，结算以珠海市分行造价咨询中心核定为准进行工程结算。

四、售后服务要求

1.自安装验收合格之日起，中标人对该工程提供至少2年免费质保。

2.工程由于质量问题：包括但不限于报警主机故障误报处理、管线漏水、水压欠缺、应急灯故障、疏散指示标志故障等问题。中标人接到通知后12小时内到达现场处理相关问题并恢复系统正常状态。

3.中标人应提供售后服务联系电话和联系人，如有变更需及时通知，并确保用户每年365天每天24小时内能获得及时的电话咨询服务。

4.项目质保期内，至少每1个月1次电话回访，每3个月1次为用户提供现场维护保养和指导。

5.若质保期内出现质量问题中标人未及时响应的，招标人有权委托第三方进行更换，费用从质保金中抵扣，抵扣后仍有不足的由中标人承担。

五、款项支付要求

第一次付款，待项目完工、经验收合格后，由中标人提交付款申请及验收合格报告、出具合法的全额增值税专用发票后，支付95%合同款。

第二次付款，项目合同总金额的5％作为质保金，待保修期满后支付。招标人在项目质保期满后的15个工作日内无息结清全部余款5%。招标人向中标人一次性付清。

六、报价要求

投标人必须按我行提供的产品清单进行报价，报价为不含税价格，总价款不得超出预算。供应商报价应包括产品价款、运输安装费、保险费、税金及其他相关费用，并提供增值税专用发票。

七、其他要求

1.有下列情况之一的，采购人有权要求承包人整改并给予相应的经济处罚：

（1）产品采购协议签订后，中标人将项目工程进行转包、分包（招标人要求分包的除外），或其它公司挂靠该承包人的；

（2）产品及安装质量未达到环保质量标准及国家现行施工技术标准的；

（3）经认定为承包人原因造成未按合同约定时间完工，造成项目延误的，按每延误一天，违约金为工程总额的千分之五；

（4）未经允许擅自更改产品型号的；

2.供应商应当遵守国家有关环境保护的法律规定，对运输安装造成的环境影响采取针对性措施，有效控制施工现场各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。供应商应对环境保护采取有效的控制措施，因措施不到位造成的所有后果由供应商负责并承担相关费用。

3.供应商应强化本方现场工作人员的安全教育，为工作人员购买人身意外保险，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

4.安装期间不得影响所在营业网点正常营业办公秩序，安装区域采取隔离措施，加强安全管理，确保安全文明施工，保障营业网点安全。

5.施工单位需签订《中国建设银行建设工程消防安全协议书》并按要求申请《中国建设银行广东省分行施工现场动火证》，严格遵守动火动焊相关要求，确保改造施工现场施工安全。