中国建设银行江门市分行保安和消防控制室值守服务项目采购需求

一、项目概况

为保障网点、办公楼及消防控制室安全运行，拟集中采购2026年1月1日-2026年3月31日驻行保安值勤和消防控制室值守服务，由具备资质的安保公司提供专业化的安保及监控值守服务。

二、服务品类

营业网点及附行式自助银行保安值守、营业楼、办公楼保安值守；消防值守服务。

三、服务内容

1.各营业网点保安值守：65个营业网点及附行式自助银行保安值守。

2.营业办公楼保安值勤：6个分支行办公大楼，包括江门市分行办大公楼、新会支行办公大楼、开平支行办公大楼、台山支行办公大楼、鹤山支行办公大楼、恩平支行办公大楼日常保安值勤。

3. 江门市分行办大公楼、台山支行办公大楼、鹤山支行办公大楼消防控制室值守、消防系统日常管理。

四、服务质量要求

（一）制定项目进度计划安排及工作方案

1.供应商需提交详细的项目实施计划，包括但不限于以下内容：

项目启动阶段：需求对接、合同签订、人员派驻方案制定;

实施阶段：岗前培训、日常值守、应急演练等;

监督评估阶段：定期检查、客户满意度调查、服务质量改进措施。

2.制定保安服务的操作规程：

（1）相应保安服务的总体要求（见附件《关于印发<中国建设银行广东省分行保安值守管理细则（2024年版）>的通知》【建粤发〔2024〕171号】）；

（2）重点强调内容包括但不限于：保安员在运钞车到达前10分钟到达网点，送钞车运送尾箱后方可撤离执勤岗位，在接送尾箱及自助设备清机加钞等重点时段执行警戒；在服务期间保安员年龄为年满18周岁，不超过55周岁，身高1.65米以上；营业网点值勤着装佩戴头盔并穿着防刺服。

（3）消防控制室值守内容，包括但不限于：严守值勤纪律，做到24小时专人专职、持证上岗、操作熟练、响应迅速，满足消防控制室“四班三运转和双人值班”的要求及其他管理要求。

1）24小时不间断值守，确保消防控制室任何时候都有至少2名持证中级（建（构）筑物消防员职业资格证书或消防设施操作员证）。

2）消防集中报警系统监控，密切监视火灾自动报警系统，对报警信号（火灾、故障、屏蔽等）立即确认和处理。熟悉建筑平面图及配套的监视图形显示装置，能快速定位报警点位。

3）监视电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统等辅助系统的运行状态。

4）通过视频监控系统，巡查重点部位如疏散通道、安全出口、设备机房等的情况。

5）通讯设备保障。确保消防专用电话总机、外线电话、应急广播系统等通讯设备畅通有效，随时可以启用，一旦确认为真实火情，立即启动应急预案。参与或协助组织本单位员工的消防安全培训和应急疏散演练等工作以及其它根据实际管理需要指定工作。

（4）应急救援方案。

（二）对项目理解情况

本项目采购人为中国建设银行股份有限公司江门市分行（甲方）。

（三）制定服务质量保证措施

1.保障措施，包括：人员服务水平、保安员道德行为规范等；

2.制度措施，包括：保安员职责、监督管理人员职责、检查监督机制等。

（四）承诺与信息保密

1.派驻保安员对在履职中以口头、书面或其他任何方式知悉的建行商业秘密、技术秘密和其他商业及业务信息负永久保密义务；

2.派驻保安员只能在甲方指定营业办公场所进行服务，未经甲方批准不能浏览、查阅、复制、下载甲方的业务及客户任何信息，不得在作业现场拍摄或带走任何与客户资料有关的图像及纸质资料；

3.派驻保安员在提供服务过程中，应遵守甲方对计算机设备和网络使用的管理规定，对所接触的信息负有保密义务，无论在合同期间或合同期满后，均应予以保密；

4.与派驻保安员签订《保密协议》，约定上述内容。

（五）制定应急预案

1.制定应急分队组织架构；

2.应急分队应急处置流程；

3.在服务保安过程中发生突发事件处置原则；

4.处置各类突发事件的基本要求和方法。

（六）制定紧急性保安任务处置工作流程

根据《保安服务合同》服务内容，制定紧急性保安任务的处置工作操作流程。

五、服务数量

中国建设银行股份有限公司江门市分行辖属65个营业网点及附行式自助银行、江门市分行办大公楼、新会支行办公大楼、开平支行办公大楼、台山支行办公大楼、鹤山支行办公大楼、恩平支行办公大楼及江门市分行办大公楼、台山支行办公大楼、鹤山支行办公大楼消防控制室。

- 服务供应安排

本项目拟按1季度时间签订，服务地点为江门市全辖范围。

七、款项支付要求

服务费实行按月据实结算制，每月根据上一月人员实际到岗人数计算实际结算金额。双方核对无误，供应商根据双方已确认无误的结算金额，开具有效的增值税专用发票，我行在收到提交的发票后，15个工作日内以银行转账方式支付服务费用。如遇报账系统故障或升级等原因，经双方协商后可顺延支付时间。

八、售后服务要求

1.安排管片队长，对项目实施前期、中期及后期的情况进行监督，规范项目操作；

2.安排1名项目经理，负责定期回访、满意度调查、协调会以及结算付款、对账等；

3.建立联席会议制度。

九、报价要求

1.报价应包含服务人员的工资、福利、各类保险、稳定性措施、人员培训费、服装费、体检费、安保用具及设备费（包括但不限于对讲机、警用橡胶棒、防暴用具等）、服务管理费、税金及其他等一切费用，采购方不再支付任何其他费用；

2.报价为包干单价，在合同期间不因市场价格波动等因素（增值税率调整除外）的影响而调整，合同期内具岗位数量和单价据实结算；

3.差额交税的供应商，应在报价中明确员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金占投标总价的比例。十、其他要求

无