关于松原分行110报警视频联网系统维保服务项目的采购需求

一、服务供应商要求，包括公司行业地位、财务状况、专业人员数量和资质等。

供应商必须是依照国家有关法律设立，具有独立法人地位的公司（企业），具有独立承担民事责任的能力，及良好的商业信誉和健全的财务会计制度。供应商能够在松原地区110报警平台联网。110报警设施必须与之联网实现报警联动，并且要有丰富的合作经验，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行采购合同所必需的财务实力、专业技术能力和经验；有与其他金融机构或事业单位合作的记录。口碑要好，服务质量要高。能够满足我行的采购需求。

二、服务品类。

品类：监控报警专线服务。

松原地区营业网点、离行自助银行、自助设备以及本部办公楼和金库的安防系统、设施、设备维修维护改造、巡检、故障抢修工作。

三、服务内容，包括每项服务的具体内容。

受邀单位为维保服务的提供方。维保的工作包括：上述网点的例行保养、检修、抢修，设备正常损坏的更换及相关的人工服务。服务内容包括视频监控系统、机房供电设备等、远程报警系统、门禁系统、对讲系统、监控系统网络、其他机房辅助系统设备。

四、服务团队，包括项目负责人资质经验、项目团队成员数量结构和资质经验等。

本次参与110报警视频联网系统维保维修服务项目的供应商必须符合国家公安机关的技术要求和质量要求，必须有相关的认证资格。受邀单位应在松原市设立服务机构，专门技服人员从业人数驻松原地区不少于8人且服务人员必须经过专业技术培训，熟悉业务，能够为我行提供方便快捷的服务。

五、服务质量要求，包括项目进度计划安排、方案与需求的契合度、对项目理解情况、服务质量保证措施、应急方案、信息保密、增值服务、服务结果验收标准等。

监控报警设备故障抢修受邀单位应统一服务电话，实行7*24小时的售后服务机制，设有24小时报修热线，配备专人接听热线，并进行调度。在接到报修通知后的10分钟内做出响应，市区在2小时内，外县8小时内到达故障现场。对一般故障2小时内完成维修，故障情况复杂无法及时排除的，需第一时间上报我方安保部。设备故障一时不能排除的，应免费提供同型或同等性能的设备作为备用机替换使用，保证在最短的时间内恢复系统的正常运行；受邀单位换件维修时，必须使用原品牌或同档次品牌全新配件，配置、性能不得低于损坏件，维修时要填写《安保设备付费维修服务单》，须由网点副行长以上人员或被授权人签字生效。维修完成后立即反馈维修结果。

六、服务数量要求。

|  | *商品名称 | *商品品类 | 商品描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松原分行金库 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 2 | 松原分行金库外围报警 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 3 | 保管箱库 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 4 | 建行监控中心 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 5 | 电梯机房 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 6 | 松原分行营业部 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 7 | 商贸城支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 8 | 长宁南街支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 9 | 油城支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 10 | 金钻支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 11 | 吉林油田支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 12 | 江南支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 13 | 哈萨尔路支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 14 | 石化园区支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 15 | 乌兰支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 16 | 世纪商城支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 17 | 锦江支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 18 | 长山热电厂支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 19 | 开发区支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 20 | 油田三百栋支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 21 | 东镇支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 22 | 汇金支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 23 | 青年大街支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 24 | 扶余建行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 25 | 乾安支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 26 | 中东自助银行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 27 | 江北商业街自助银行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 28 | 松江大街自助银行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 29 | 爱柯小区离行自助银行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 30 | 西和平路自助银行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 31 | 查干淖尔离行自助银行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 32 | 郭旗街自助银行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 33 | 松原市政务大厅 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 34 | 江北中心医院ATM | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 35 | 吉林油田总医院ATM | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 36 | 长岭支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 37 | 扶余第二实验中学自助银行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 38 | 扶余利民自助银行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 39 | 中西医结合医院 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 40 | 金源广场支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 41 | 大润发 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 42 | 扶余东北街多功能自助银行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |
| 43 | 扶余东北街支行 | 监控报警专线服务 | 110报警视频联网系统维护保养 |

七、服务供应安排，包括时间要求、地点要求、服务过程中产生的费用问题及处理意见。

受邀单位应统一服务电话，设有24小时报修热线，配备专人接听热线，并进行调度。受邀单位应在松原市设立服务机构，专门技服人员从业人数驻松原地区不少于8人。在接到报修通知后的10分钟内做出响应，市区在2小时内，外县8小时内到达故障现场。对一般故障2小时内完成维修，故障情况复杂无法及时排除的，需第一时间上报我方安保部。

八、款项支付要求，包括分期付款要求、付款方式。

按实际服务结算。在合同有效期内，服务费每季度结算，维修按实际发生额一事一结算，项目下的价款和价外费用均为包含增值税的含税价，我行无须再支付其他款项。

九、售后服务要求。

受邀单位应统一服务电话，实行7*24小时的售后服务机制，设有24小时报修热线，配备专人接听热线，并进行调度。受邀单位应在松原市设立服务机构，专门技服人员从业人数驻松原地区不少于8人。在接到报修通知后的10分钟内做出响应，市区在2小时内，外县8小时内到达故障现场。对一般故障2小时内完成维修，故障情况复杂无法及时排除的，需第一时间上报我方安保部。设备故障一时不能排除的，应免费提供同型或同等性能的设备作为备用机替换使用，保证在最短的时间内恢复系统的正常运行；受邀单位换件维修时，必须使用原品牌或同档次品牌全新配件，配置、性能不得低于损坏件，维修时要填写《安保设备付费维修服务单》，须由网点副行长以上人员或被授权人签字生效。维修完成后立即反馈维修结果。

十、报价要求。

供应商要报含税价格，项目下的价款和价外费用均为包含增值税的含税价，合同期内，我行无须再向供应商支付其他款项。

| 采购报价 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务/工程名称 | 计量单位 | 含税价 | 不含税价 | 税率 |
| 1 | 松原分行金库 | 月 |  |  |  |
| 2 | 松原分行金库外围报警 | 月 |  |  |  |
| 3 | 保管箱库 | 月 |  |  |  |
| 4 | 建行监控中心 | 月 |  |  |  |
| 5 | 电梯机房 | 月 |  |  |  |
| 6 | 松原分行营业部 | 月 |  |  |  |
| 7 | 商贸城支行 | 月 |  |  |  |
| 8 | 长宁南街支行 | 月 |  |  |  |
| 9 | 油城支行 | 月 |  |  |  |
| 10 | 金钻支行 | 月 |  |  |  |
| 11 | 吉林油田支行 | 月 |  |  |  |
| 12 | 江南支行 | 月 |  |  |  |
| 13 | 哈萨尔路支行 | 月 |  |  |  |
| 14 | 石化园区支行 | 月 |  |  |  |
| 15 | 乌兰支行 | 月 |  |  |  |
| 16 | 世纪商城支行 | 月 |  |  |  |
| 17 | 锦江支行 | 月 |  |  |  |
| 18 | 长山热电厂支行 | 月 |  |  |  |
| 19 | 开发区支行 | 月 |  |  |  |
| 20 | 油田三百栋支行 | 月 |  |  |  |
| 21 | 东镇支行 | 月 |  |  |  |
| 22 | 汇金支行 | 月 |  |  |  |
| 23 | 青年大街支行 | 月 |  |  |  |
| 24 | 扶余建行 | 月 |  |  |  |
| 25 | 乾安支行 | 月 |  |  |  |
| 26 | 中东自助银行 | 月 |  |  |  |
| 27 | 江北商业街自助银行 | 月 |  |  |  |
| 28 | 松江大街自助银行 | 月 |  |  |  |
| 29 | 爱柯小区离行自助银行 | 月 |  |  |  |
| 30 | 西和平路自助银行 | 月 |  |  |  |
| 31 | 查干淖尔离行自助银行 | 月 |  |  |  |
| 32 | 郭旗街自助银行 | 月 |  |  |  |
| 33 | 松原市政务大厅 | 月 |  |  |  |
| 34 | 江北中心医院ATM | 月 |  |  |  |
| 35 | 吉林油田总医院ATM | 月 |  |  |  |
| 36 | 长岭支行 | 月 |  |  |  |
| 37 | 扶余第二实验中学自助银行 | 月 |  |  |  |
| 38 | 扶余利民自助银行 | 月 |  |  |  |
| 39 | 中西医结合医院 | 月 |  |  |  |
| 40 | 金源广场支行 | 月 |  |  |  |
| 41 | 大润发 | 月 |  |  |  |
| 42 | 扶余东北街多功能自助银行 | 月 |  |  |  |
| 43 | 扶余东北街支行 | 月 |  |  |  |

110报警联网维修报价单           单位：元

| 序号 | 主材名称 | 型 号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 主材单价 （不含税） | 主材总价 （不含税） | 主材单价 （含税） | 主材总价 （含税） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 防区防盗报警主机 | cp816 | CROW | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制键盘 | kp16 | CROW | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 40 防区防盗报警主机 | CMS40 | 博世 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制键盘 |  | 博世 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 8 路扩展模块 |  | 博世 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能探测器 | DT-235T/TC | 深圳 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 紧急按钮 | EB27 | 豪恩 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | ATM 紧急求助按钮 | 白钢定制 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 温感探测器 | DH-1035 | 深圳 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 烟感探测器 | DH-1012 | 深圳 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 金属位移探测器 | DH-XS2bq | 法国 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水浸探测器 |  | 国优 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 墙壁专用震动探测器 | SWD-112F | 加拿大 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | ATM专用震动探测器 | Impaqe | 以色列 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | ATM 多技术震动探测器 | 多技术震动探测器 | 加拿大 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 语音提示器 | 定制 | 深圳 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 后备电池 | DC12V/7AH | 深圳 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 专用警号 | LM-103 | 深圳 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 室外警灯 | MA-82 | 温州 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 机柜 | 定制 | 国优 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 机柜 | 600*600*2400 | 国优 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | GPRS网络报警模块 | CN-1320-10BQ | 深圳 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 继电控制器 | PTF08A | 国优 | 支 | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | 网络连接器 | BQDSL2300L | 深圳 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | POE网络交换机 |  | 国优 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | 网络交换机 | BQNS-108 | 深圳 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | 网络连接线 | DH-5 | 自制 | 条 | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | 接插件 | 自制 | 大华 | 条 | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | 网线 | 超五类 | 国优 | 米 | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | 网线 | 超六类 | 国优 | 米 | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | 数字硬盘录像机 | DH-NVR4118E-8P | 大华 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | 半球形红外摄像机 | HD-BQ-QR1150 | 深圳 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | 枪型红外摄像机 | HD-BQ-QR8111 | 深圳 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | 存储硬盘 | 1T | 希捷 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | 存储硬盘 | 2T | 希捷 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | 存储硬盘 | 3T | 希捷 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | 存储硬盘 | 4T | 希捷 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | 对讲分体终端主机 | T6715-A | 深圳 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | 一健对讲主机 | T6715-AC | 深圳 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | 网络连接件 | T6715-OC | 自制 | 件 | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | 投光灯 | 30W | 广东 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | 联动模块 | DH-09A | 国优 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | 开关电源 |  | 深圳 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | 空开 | D16A | 国优 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | 电源盒 | 30×20（cm） | 定制 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | 插排 | IN-806 | 国优 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 | 自鸣式报警设备一套 | 定制 | 深圳 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 48 | 电源线 | RVV2×0.5 | 国优 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 信号线 | RVVP4×0.3 | 国优 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 电源线 | RVV2×1.5 | 国优 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 管、槽、接头（PVC） | 直径3CM | 国优 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 交换机 | FTTH | 国优 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 桥架 | 50*50 | 国优 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 桥架 | 100*50 | 国优 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 镀锌管 | 25(直径3CM) | 国优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 镀锌管 | DN20 | 国优 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 白钢槽 | 30×20（CM） |  | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 光缆改造 | 光纤初装、迁移等 |  | 次 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 辅材（自助银行） |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | 辅材（营业网点） |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |

备注：以上主材单价包含施工、安装费，不再支付任何费用。

十一、发票要求

1. 供应商需提供增值税专用发票，发票税率符合国家相关规定。

2. 发票需在服务完成后及时提供，不得拖延，若提供虚假发票，分行有权终止合同并追究其法律责任。

十二、其他要求。

入选一家供应商为我行提供110联网报警系统进行维修维护服务

十三、合同期限。

本次合同期限为二年