- 服务品类

- 其他报警、探测设备

二、服务工作范围、内容、期限

（一）服务工作范围：该项目服务主要是对以下15个点进行110自动报警系统联网、施工及维护服务等工作：

1、县域（含曲江片区）内12个营业网点及附行式自助银行（含曲江片区网点）；

2、乐昌监狱及马坝炮师楼2处离行式自助银行；

3、乳源支行档案房；

（二）服务工作内容：

1、将110自动报警系统信息数据联网上传当地公安局110指挥中心平台和智感安防区综合平台等工作。

2、提供110报警系统工程设计、施工及维护等工作。

（三）服务工作期限为三年。

三、工作方式

系统远程监控、现场施工、维护。

四、供应商服务及相关要求

1、公司设立24小时值班应急电话。当公司接到我方报障电话时，供应商应在10分钟内响应，维护人员在120分钟内到达现场进行维修；因入选供应商单方原因导致故障无法排除给我行造成不良后果，由入选供应商承担。

2、提供联网报警主机或主要设备保修3年以上，软件免费升级。

五、供应商维护服务资质及相关要求。

（一）供应商经营范围：安防系统工程的设计与安装服务等相关内容。

（二）资质等级：具有广东省安全技术防范企业设计、施工、维护能力评价等级证书。

（三）具备110自动报警系统数据上传市公安局110指挥中心平台并实现专线联网和数据对接。

（四）能开具增值税专用发票。

六、保密要求、验收标准。

（一）保密要求

1.维护过程中，不得以维护工作为理由复制、拷贝、记录业主电脑中存储的任何资料，并对其因维护工作所知悉的业主资料信息承担无条件秘密保护责任。

2.维护过程中，不得泄露业主秘密事件，我行将有权对维护方追究法律责任。

（二）验收标准

1.110自动报警系统日常维护、维修项目，通过系统测试达到正常运行状态，经双方验收确认为准。

2.对新装修（含改造）项目，110自动报警系统工程完工后，需出示市公安局相关部门开具的110报警系统联网开通证明，并确保通过公安组织金融机构营业场所安全防范设施建设评审专家验收合格，否则我行不予验收并终止支付该项目工程款等。

七、报价要求：

（一）对我行营业网点（档案房重要部位）和离行式自助银行的联网服务费（含无线通讯费）分别报价。

| 序号 | 服务点 | 联网服务费报价（含无线通讯费）元/年.台 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业网点（档案房重要部位）（联网服务费按报警主机实际数量收取） |  |
| 2 | 离行式自助银行（联网服务费按报警主机实际数量收取） |  |

（二）对110自动报警系统工程安装调试费率(%）进行报价，工程安装费（未含税）=（设备+器材）总金额（不含税）*工程安装调试费率；工程安装调试费在15%之内报价。

| 序号 | 商品名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程安装调试费率(%） |  |

（三）合同期内如遇国家税率调整，不含税价不变。