非IT类物品采购需求主要内容

（一般包括以下所列内容）

- 物品供应商要求，包括公司规模、财务状况、生产能力、研发能力、生产设备及环境、相关资质认证。

1.投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规（提供营业执照原件扫描件并加盖公章）。

2.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

3.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

4.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。如发现存在上述情形，将取消相关供应商的中标资格。

5.供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

6.供应商在资格审查时未处于中国建设银行股份有限公司供应商禁用或退出期内。

7.供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，建设银行有权取消其中标资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

8.本项目不接受联合体报名申请。

9.供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

10.需具备经第三方机构出具审计的完整的2022年-2024年度财务状况审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书；（公司成立时间短于要求年份的，提供成立以来经第三方机构出具审计的完整的财务状况审计报告或银行出具的近三个月的资信证明）。扫描（或复印）件应全面、完整、清晰。（提供相关财务报表。）

11.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供有效的税务登记证或开标前12个月内任意一个月的缴税凭证、证明。提供有效的社会保险登记证或开标前12个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。）

12.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供相关承诺。）

13.投标人在2020年1月至今承担过1个单项合同金额在350万元及以上（含）的类似智能库房项目业绩（至少应包含档案存储设备、环境监控设备、实体档案管理设备、档案库房运维可视化设备共4项中2项及以上功能，上述功能应在合同中体现。（提供相关证明材料及业绩的合同复印件加盖公章。）

- 物品品类，即本次采购物品所属的商品品类。

货架、档案装具，档案专用设备，档案用品。

三、物品规格，包括物品的配置，配件，构成材料的成分等。

本次仅采购智能档案库房和库房运维可视化中控室（约100㎡）配置四大类智慧档案一体化设备、系统对接和综合布线，应充分利用库房立体面积，满足库房存储量的需求。

（一）要求：两层库房智能密集货架，设计应结合库房实际，存放纸质规格为（420mm×330mm×280mm）的档案箱，每箱重量不超过25公斤。

（二）四大类智慧档案馆一体化设备包括：档案存储设备、实体档案管理设备、环境监控设备、档案库房运维可视化设备(技术指标详见附件3)。

（三）配套功能用房包括接收室、消毒室、数字化室、档案调阅室、整理室等，配置相关设备和档案工作设施，主要包括灭菌杀虫消毒设备、整理工作台等档案工作设施。

需完成以上所有设备的生产、供货、安装、调试、系统集成（对接新一代综合档案管理系统）、实施和运维服务。

四、物品质量及系统接入要求，包括技术标准要求、必须的认证资格要求等。

（一）智能密集架、密级货架升级（5层、6层）要求

智能密集架、密集货架升级改造核心是通过技术赋能解决传统智能密集架系统在管理效率、安全性和智能化水平上的短板，适配现代档案管理数字化需求。包含：移动列和固定列显示屏更换，更换电线、线路主板，加装漏电空开，更换大功率钥匙开关、智能电气安全模块，增加点阵屏和情景灯，增加烟雾报警功能，更换相应功能电机，对前侧板进行更换，统一风格，对突出地面轨道进行保护处理。提供档案管理系统，与新一代档案管理系统平台进行对接。

（二）功能用房设施设备品类要求

中标方提供包括不限于三步书梯、书车、档案整理桌、档案整理地台、裁纸机、照片塑封机、高速碎纸机、照片打印机、平板车、登高梯、手机屏蔽柜、平板扫描仪、凭证塑封机、高速扫描仪、档案烘干压平机、封面脊背打印机、全自动档案装订机、光盘刻录机。

（三）智能密集货架应遵循的规范要求

本项目档案存储设备设计、生产应遵循的规范包括但不限于下述标准：DA/T 65-2017《档案密集架智能管理系统技术要求》。GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。QB/T 1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》。GB/T 13667.1-2015《钢制书架第1部分：单、复柱书架》。GB/T 13667.3-2013《钢制书架第3部分：手动密集书架》。DA/T 7-1992《直列式档案密集架》。GB/T 13667.4-2013《钢制书架第4部分：电动密集书架》。GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》。GB/T 13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》。GB/T 711-2017《优质碳素结构钢热轧钢板和钢带》。GB/T 699-2015《优质碳素结构钢》。GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。GB/T 709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。GB/T 6807-2001《钢铁工件涂装前磷化处理技术条件》。GB/T 1720-2020《漆膜划圈试验》。GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》。GB/T 1804-2000《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》。GB/T 8162-2018《结构用无缝钢管》。GB/T 4357-2022《冷拉碳素弹簧钢丝》。GB 19517-2009《国家电气设备安全技术规范》。GB/T 10857-2005《S型和C型钢制滚子链条、附件和链轮》。GB/T 9439-2010《灰铸铁件》。HG 2576-1994《各色醇酸磁漆》。HG/T 2239-2012《环氧酯底漆》。

（四）档案存储设备技术要求

智能密集货架的架体设计要求、设备材质要求、功能要求、架体工艺要求详见《附件3：建设银行档案库房智能化建设应用技术标准》中“智能重型密集货架要求”，对应序号“2”。

（五）档案存储设备设计、制造、交付要求

1.本次采购的档案存储设备，架体宽度、高度装载的档案重量应充分结合库房实际和存储量。投标人需充分考虑相关风险、设计和施工配合：

（1）轨道下沉、变形、轮子变形或碎裂等安全风险；

（2）智能密集货架运行平稳，长期存储档案箱不发生移位移。

对档案存储设备进行合理设计、配置可靠的材料，保证安全生产、安全安装以及交付后的长期安全使用。

2.中标方负责测量、设计、包装、运输、搬运及安装调试的费用。并确保安全无损地运至招标人指定地点。产品在按照合同约定所有权转移给招标人前的全部风险由中标方承担。

3.自签订合同后，中标方须于后续5个工作日内提交深化设计图纸，图纸的各部分尺寸必须标注清楚，包括架体立面高度组成，主通道、移动通道宽度，离墙宽度等，标注出架体体积及存储容量。招标人提出修改意见中标方对方案进行完善，最终经招标人签字同意。招标人签字同意基于使用的角度对方案进行把关，方案的尺寸准确性、逻辑性、合理性、可实施性完全由中标方负责。

4.若中标，签订合同后，中标方还要按照库房及库房设施的实际尺寸、净高对档案存储设备进行设计，要求容量实现能力不得低于投标时的方案。其他需要现场测量的设备，中标方应一并测量库房净高，空调、吊顶下消防探头、烟感、通风等设施尺寸和位置。

5.中标方需积极配合项目施工进度，在工程内装过程中同步开展轨道预埋、综合布线等工作。

6.中标方需额外多提供一定比例隔板，以备损坏更换。

7.运输、安装过程中，中标方要对各类地面、墙面、电梯货梯做好保护，不得有破损、刮痕。

8.中标方要派出专业的安装队伍施工安装，并对到货材料有序存放保管和管理，保证材料安全和安装施工安全，期间如发生任何安全事故全部由中标方负责。

9.设备与招标方档案系统接入要求

智能密集货架需接入招标方档案系统，接入方式与接口要求应遵循《附件2：库房主要设施设备接入要求》，对应序号8。

具体接入要求见《附件1：档案库房物联设备白皮书—建设银行档案库房物联设备接口规范》。

- 实体档案管理设备建设要求

1.实体档案管理设备技术要求

实体档案管理设备，包括RFID 打印机、RFID桌面工作台、RFID手持盘点机、RFID 标签、RFID架签、标签实施、RFID 通道门，技术要求详见《附件3：建设银行档案库房智能化建设应用技术标准》中“实体档案管理设备要求”，对应序号“4”。

2.设备与招标方档案系统接入要求

实体档案管理设备需接入招标方档案系统，接入方式与接口要求应遵循《附件2：库房主要设施设备接入要求》，对应序号31、32、33、34、35、36、37。具体接入要求见《附件1：档案库房物联设备白皮书—建设银行档案库房物联设备接口规范》。

3.环境监控设备建设要求

环境监控设备，包括环境管理设备、区域智能控制设备、档案整理设备，技术要求详见《附件3：建设银行档案库房智能化建设应用技术标准》中“环境监控设备建设要求”，对应序号“3”。环境监控设备需接入招标方档案系统，接入方式与接口要求应遵循《附件2：库房主要设施设备接入要求》，对应序号30、42、43、44。

4.设备与招标方档案系统接入要求

具体接入要求见《附件1：档案库房物联设备白皮书—建设银行档案库房物联设备接口规范》。

5.灭菌杀虫消毒设备建设要求

真空充氮杀虫灭菌消毒设备、除尘室，技术要求详见《附件3：建设银行档案库房智能化建设应用技术标准》中“灭菌杀虫消毒设备”，对应序号“6”。

6.档案库房运维可视化设备建设要求

档案库房运维可视化设备，包括120寸激光电视、动力安全模块、安全可视化，库房数据存储设备、网络交换设备、显示设备等功能设施设备，技术要求详见《附件3：建设银行档案库房智能化建设应用技术标准》中“档案库房运维可视化设备要求”，对应序号“5”。

7.设备与招标方档案系统接入要求

档案库房运维可视化设备需接入招标方档案系统，接入方式与接口要求应遵循《附件2：库房主要设施设备接入要求》，对应序号69。

具体接入要求见《附件1：档案库房物联设备白皮书—建设银行档案库房物联设备接口规范》。

（七）设计要求

1.投标人在投标文件中需提供环境监控设备、实体档案管理设备、档案库房运维可视化设备、灭菌杀虫消毒设备设计图纸，列出设备名称、品牌、型号参数、设备数量等。

2.因中标后中标人的设计方案会根据招标人要求做调整，可能导致环境监控设备、实体档案管理设备、档案库房运维可视化设备、灭菌杀虫消毒设备设计方案调整，中标人要保证调整后的系统达到应标承诺的工作能力和工作效果，系统调整产生费用含在投标报价中，不另增加费用。

（八）系统集成要求

“中国建设银行档案管理信息系统”是在中国建设银行企业网上运行的，用于收集、管理、存储和利用建设银行各类档案资料得全流程信息化管理平台。包括网站管理、文件管理、档案管理、利用管理、库房管理、档案编研、档案统计、鉴定销毁、全宗管理、系统维护等功能。

该系统接入中国建设银行物联网平台，在档案管理方面，通过档案存储设备与RFID标签、RFID通道门、手持RFID读写器等设备，实现对档案实物入库、上架、下架、出库、盘点的全流程跟踪管理，提升档案盘点和查找水平。在档案库房管理方面，采用空气质量传感器、漏水传感器、智能控制模块、红外双鉴传感器、区域智能控制设备、档案净化整理设备等实现对档案库房环境的监控管理，库房大屏展示当前库房库容使用情况、库房档案利用情况、库房设备运行情况及库房环境监测情况。以实现中国建设银行各类档案资料的全流程信息化、智能化管理。

对接总行新一代档案管理系统前需免费提供替代档案管理系统，避免影响业务使用。

档案管理系统、物联平台和智能档案设备的关系如下图所示：

（九）本项目物联设备接入方式与接口要求应遵循《附件2：库房主要设施设备接入要求》。具体接入要求见《附件1：档案库房物联设备白皮书—建设银行档案库房物联设备接口规范》。

接入技术要求详见《附件3：建设银行档案库房智能化建设应用技术标准》中“系统集成要求（新一代档案管理系统）”，对应序号“7”。

本项目物联设备接入过程中，各项档案业务场景和业务流程应遵循《附件4：档案业务场景技术实现方式清单》

1.档案入库：方案1：RFID通道门+RFID标签+RFID打印机；。

2.档案归还入库：方案1:RFID桌面读写器，方案2:PDA同时支持；

3.档案上、下架：方案3：PDA方案；

4.档案借出出库：方案1:RFID桌面读写器，方案2:PDA同时支持；

5.其他档案出库：方案1:RFID通道门，方案2:PDA同时支持；

6.档案盘库：方案3:PDA；

7.档案查找：方案1:PDA；

8.库房环境数据监控：库房环境控制相关设备。。

中标人需承诺在合同签订后3个月内完成对接所需的研发、测试工作。

（十）主要设施设备接入要求

各类档案库房及环境智能设备与中国建设银行物联平台及综合档案管理系统的关系如下图所示：

（十一）系统接入过程中需要中标人寄送部分设备到建行物联项目驻地，并派驻工程师参与联调测试阶段相关对接测试工作。

（十二）系统集成实施阶段各方的职责

本项目系统集成对接及上线阶段，中国建设银行档案项目组（武汉）、中国建设银行物联平台项目组（成都）、中国建设银行青海省分行以及设备厂商（中标人）的工作职责如下表：

| 序号 | 实施阶段 | 档案项目组 | 物联平台项目组 | 厂商 | 青海分行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备阶段（实施计划确认后） | 1）统筹沟通智能库房升级改造协同方实施内容和实施进度 2）根据分行需求，进行相应功能权限初始化 | 1）支持分行设备接入物模型 2）开放分行设备接入权限 | 提供设备类型及型号、准备测试设备 | 库房管理负责人： 确认设备类型及型号、统筹联络安排库房施工、库房网络、库房设备安装、联调测试场地准备等事宜。 分行科技： 测试场地网络支持、库房网络部署支持。 |
| 2 | 设备接入物联平台 | 提供接口实施方案，设备配置、注册 | Agent适配 | 1)按照白皮书接口要求，安装Agent，实施智能设备接入物联平台对应改造 2)提供项目组设备mac地址等给物联网平台 | - |
| 3 | 应用接口联调 | 接口联通测试 | 联调支持 | 接口联通适配开发及测试 | - |
| 4 | 应用组装测试（第一轮） | 系统功能测试 | - | 测试支持 | - |
| 5 | 应用组装测试（第二轮） | 测试支持 | - | 测试支持 | 系统功能测试（项目组现场） |
| 6 | 用户接受测试 | 测试支持 | - | 测试支持 | 系统功能测试（分行库房现场） |
| 7 | 版本检验测试(VT环境) | 设备注册、主流程功能验证 | - | 测试支持 | 设备注册、主流程功能验证 |
| 8 | 投产试营业(生产环境) | 试营业支持 | - | 试营业支持 | 设备注册、主流程功能验证 |

在项目集成对接阶段，中标人需按如下要求配合招标人完成各项开发

1、提供设备类型及型号、准备测试设备

按照招标人的要求，系统接入过程中需要中标人寄送部分设备到中国建设银行武汉开发中心档案项目组及成都物联网平台项目组,并派驻工程师参与联调测试阶段相关对接测试工作。对于无法寄送的大件设备，中标人需要根据招标人的要求在项目实施地搭建测试环境，按招标人要求完成测试工作。

2、设备接入开发

参考《中国建设银行物联网终端设备接入技术规范（2022年版）》、《档案库房物联设备白皮书—建设银行档案库房物联设备接口规范》做相应设备端接口开发。为提高工作效率，开发工作根据具体实施情况可能需要到中国建设银行武汉开发中心、中国建设银行成都开发中心进行现场联调开发，中标人必须承诺完全根据招标人的系统集成及开发需求提供现场或非现场开发测试工作。

3、配合联调测试和试营业：

根据招标人排期计划，在测试阶段与上线阶段中标人必须派出相关技术人员到招标人指定的场地（武汉、成都、昆明一地或多地）配合联调测试和试营业。

4、3D库房模型建设：

中标人必须提供3D MAX制作的设备标准几何体模型，用于招标人项目组做模型转换生成3D库房。

（十三）持续对接供货保障

1.在整个采购项目使用过程中，中标人需保障对接产品持续供货，如因质量问题需更换产品或因需求增加购买新产品，中标人应保障能够供应对接成功的产品，不得以产品停产、升级等原因额外向招标人收取费用

2.如因客观原因（技术变迁、关键零部件停产、性能升级、质量问题升级等）确需要更新产品，才能满足持续供货要求，中标人需将产品更新升级方案报建行物联项目组审批同意后，再进行升级，同时不得额外收取费用，产品价格不得超过替代产品中标价。

（十四）新一代档案管理系统需定期升级，中标人需承诺提供：

1.免费提供对接产品升级服务，包括对接部分的开发、测试服务；

2.对接产品升级后，中标人需承诺提供对接产品升级服务的现场部署服务，保修期内，免费提供该服务；保修期外，收取合理的服务价格；

3.如因招标人升级接入方式要求，导致需更换升级硬件，升级方案需建行物联项目组审批同意后再实施，如升级零部件只收取更换的零部件成本费，如升级整个产品投标人报价不得超过对应产品的投标报价。对接新一代档案管理系统验收对接新一代档案管理系统验收从功能实现、对接稳定性、业务流程运行可靠性等方面进行，具体要求如下：

（1）功能实现指标

| 功能实现 | 描述 |
| --- | --- |
| 3D库房部署完成 | 3D库房界面档案存储设备完成部署，和档案库房一致； 其他设备按照对接要求实现功能，能在3D库房实现查看数据、控制运行。 |
| PC端设备功能实现 | 能通过桌面设备完成RFID标签打印、写入、读取。 |
| 手持设备功能实现 | 能够通过手持设备登录员工渠道APP，完成相应对接功能。 |
| 档案入库、下架、上架、出库功能实现 | 能够通过新一代档案管理系统创建入库、下架、上架、出库任务，完成任务流程。 |
| 档案盘点、查找功能实现 | 能够通过新一代档案管理系统创建盘点、查找任务，完成任务流程。 |

（2）对接稳定性

在连续3个工作日（或72h）正常运行的情况，设备在物联网平台稳定注册成功，未出现注册失败或系统运行故障。

（3）业务流程运行可靠性

通过业务连续试运行的方式测试运行可靠性，在8小时工作时间内，持续在新一代档案管理系统创建入库上架任务，完成500箱档案入库上架任务，并在新一代档案管理系统的3D库房界面正确显示对应档案箱信息。

（4）售后服务要求

中标人到招标人现场免费测量、设计，送货到指定地点，并负责安装和调试。中标人对验收不合格产品免费更换并按照误工期限予以赔偿。招标人按中标人操作要求合理使用档案存储设备，乙方确保各类档案存储设备长期使用安全，若发生安全质量问题，乙方要拿出完善的改正方案，并承担所有实施方案的工作费用（包括档案下架，拆下、更换维修、安装架体，档案复架等），并视具体问题和延误工作情况进行相应赔偿；中标人对档案存储设备的钢制部分提供20年的免费现场保修服务（自安装验收合格之日起算），对档案存储设备的非钢制部分和环境监控设备、实体档案管理设备、档案库房运维可视化设备、灭菌杀虫消毒设备等提供5年的免费现场保修服务（自全部设备安装调试验收合格之日起算），在保修期内，中标人均提供全免费的现场保修服务和故障排除服务（所有更换零配件、软件维护升级相关的费用、维修人员差旅食宿工资等一切费用均由中标人自行承担）；中标人保证在使用过程中有足够的备件进行维修和更换；中标人对产品实行终身保养和维修，保修期满后，钢制部分只收取更换的零配件工本费；对非钢制部分投标时需承诺维保费用每年不超过投标总报价的千分之五。中标人提供7*24小时电话支持故障保修渠道，在接报后1小时内电话指导招标人排除故障，若电话指导不能排除，接报后24小时内赶到现场，到现场后6小时内排除故障。保修期内，中标人每年到招标人提供2次巡查服务。巡查服务包括：

对档案存储设备钢制部分进行检查维保：

①打开最下层层板，给链轮及轴承加注润滑；

②检查架体的运行情况，对运行不流畅的架体检查原因排除故障，免费更换或维修损坏零部件；

③对链条进行加固。

对档案存储设备的非钢制部分和环境监控设备、实体档案管理设备、档案库房运维可视化设备、灭菌杀虫消毒设备进行安全和功能检查，免费更换或维修损坏零部件。巡查完成后做好记录并由双方签字认可。巡查的所有相关费用由中标人自行承担。

4.投标人应根据设备的情况和项目规定的质保期,列出所投设备在质保期内能正常连续地使用所需的备件清单、数量。质保期满后中标人需以低于市场价10%的价格为项目提供持续的备品备件供应。

5.中标人向招标人提供现场免费培训。

6.运维服务要求。

（1）情况介绍

本项目采购产品需运行保障。投标人需提供为期五年的免费运维服务（自项目验收合格之日起算）。

（2）运维服务工作要求

①工作时间：提供快捷、安全、7*24小时技术服务。

②工作范围：负责本项目采购范围内设备和网络的安装、调试、替换、保养，网络运行状况的监测和处置，及时向招标人提供合理化建议。维护过程中出现的替换产品及耗材由招标人承担。

运维服务内容及要求

| 序号 | 项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡检服务 | 中标人有义务对设备和网络进行常规巡检、调整及故障的排除工作，实时监测各类设备和网络的运行状态。 |
| 2 | 档案入库、上架服务 | 指导、配合招标人完成使用新一代档案管理系统对批量档案的入库、上架服务。包括： （1）RFID标签生成、打印、粘贴； （2）档案箱上架等； 保证任务稳定运行，解决过程中遇到的软硬件问题。 |
| 3 | 记录更新服务 | 负责档案库房相关设备的维护服务工作，制定维护服务计划、合理安排工作时间，做好设备、IP、物理地址的更新和登记工作。 |
| 4 | 运维服务 | 派1名具有维护服务经验的工程师到现场维护。提供快捷、安全、7*24小时技术服务。 |
| 5 | 应急支撑服务 | 投标人负责成立有1-3人组成的应急支撑团队，负责应对由于不可预见因素造成的突发事件、大面积设备故障等状况。 |
| 6 | 设备维护服务 | 设备的安装、调试、替换、保养，网络运行状况的监测和监控，及时向招标人提供合理化建议。 |
| 7 | 更新部署服务 | 按新一代档案系统要求，设备程序或驱动需要升级时，负责设备程序或驱动的升级、部署、测试工作。 |

视频演示要求：本项目在评标阶段有现场演示环节，现场演示电子文件播放时间为不少于5分钟（最长不超过10分钟），如因投标人视频电子文件损坏或视频格式不符合招标文件要求而无法播放演示或演示失败等情况，一切后果由投标人自行承担。演示顺序按加密电子投标文件递交正顺序。（投标人应提前自行确认视频电子文件完好及存储介质 U 盘的完好）

现场视频演示要求：投标人MP4格式演示视频，需演示如下内容：

演示内容

| 功能要求 | 演示要求 |
| --- | --- |
| 3D库房部署演示 | 3D库房界面档案存储设备完成部署，和档案库房一致； 档案存储设备、环境监控设备按照对接要求，能在3D库房实现查看数据、控制运行。 通过此功能演示体现投标人能够理解3D库房功能实现的方法。 |
| PC端设备功能实现 | 演示在档案管理系统生成档案RFID标签信息，通过RFID打印机完成RFID标签批量打印，将打印好的RFID标签与档案箱绑定； 通过功能演示体现投标人能够理解桌面设备接入方法。 |
| 档案箱入库、上架功能实现 | 演示通过档案管理系统创建档案入库、上架任务，根据创建的任务，在RFID通道门，RFID手持盘点机执行入库、上架任务，完成任务流程。 通过功能演示体现投标人能够理解实体档案管理设备完成任务的业务逻辑。 |
| 档案箱下架、出库功能实现 | 演示通过档案管理系统创建档案下架、出库任务，根据创建的任务，在RFID通道门，RFID手持盘点机执行下架、出库任务，完成任务流程。 通过功能演示体现投标人能够理解实体档案管理设备完成任务的业务逻辑。 |
| 档案盘点、查找功能实现 | 演示通过系统创建盘点、查找任务，结合RFID标签、RFID手持盘点机执行档案盘点、查找任务，完成任务流程。 通过功能演示体现投标人能够理解实体档案管理设备完成任务的业务逻辑。 |

说明：视频中应包含已经与投标设备对接完成的档案管理系统，涉及业务流程时应从档案管理系统发起；演示过程中的设备应为真实部署的设备，不能使用效果图、照片、图片代替进行演示；通过演示招标相关设备与档案管理系统结合，演示主要业务流程和功能。

五、物品数量，包括采购物品数量及在各使用机构拟分配数量等。

智能库房设施设备清单

| 序号 | 类型 | 名称 | 预计数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案存储设备升级 | 智能密集架、密级货架升级（5层、6层） |  | 项 | 改造后除架体部分，其他功能辅助设施应符合附件3 |
| 2 | 档案存储设备 | 智能密集货架 | 5000 | 立方米 | 具体数量以实际设计为准。 |
|  |  | 档案柜 | 100 | 组 |  |
| 3 | 实体档案管理设备 | RFID 打印机 | 1 | 台 |  |
| 4 |  | RFID桌面工作台 | 1 | 台 |  |
| 5 |  | RFID手持盘点机 | 3 | 台 |  |
| 6 |  | 盘点车 | 1 | 台 |  |
| 7 |  | RFID 通道门 | 10 | 台 | 3-7楼走道（兼缓冲间）十个门 |
| 8 |  | RFID 标签 | 130000 | 枚 | 每箱档案配置一个标签，分批下单。 |
| 9 |  | 标签实施 | 70000 | 枚 | 包括贴签、系统录入造册等。 |
| 10 |  | RFID架签 | 30000 | 枚 |  |
| 11 | 环境监控设备 | 空气质量传感器 | 18 | 台 |  |
| 12 |  | 漏水传感器 | 18 | 台 |  |
| 13 |  | 智能控制模块 | 72 | 台 |  |
| 14 |  | 电子驱鼠器 | 18 | 台 |  |
| 15 |  | 恒湿净化设备（配套移动式加水车） | 18 | 台 |  |
| 16 |  | 区域智能控制设备 | 18 | 台 |  |
| 17 | 灭菌杀虫消毒设备 | 真空充氮杀虫灭菌消毒设备 | 1 | 套 | 6立方 |
| 18 | 档案库房运维可视化 | 安全可视化 | 1 | 套 | 见附件 |
| 19 | 档案工作设施 | 功能用房设备 | 1 | 套 |  |

- 供货及验收要求

（一）时间要求

中标方须于签订合同之日起的3个月内完成设计、生产、安装、调试、总行新一代档案管理系统替代系统的集成。

交货地点：建设银行青海省分行海湖综合楼（海省西宁市城西区海晏路67-5、67-7号）。

（二）验收要求

（1）到货验收

中标方智能密集货架架体材料安全抵达招标人指定位置之日起5个工作日内，招标人聘请专业机构专家及中标方一起实施当批次货物验收，中标方需提供各项部件材料的采购资料（采购清单，发货批次，发货数量，品牌规格型号，出厂证、合格证等），以及国家级专业检测机构出具的本次产品的检测报告（投标人验收前提供），并提供相关测量工具（测量钢板厚度的超声波测厚仪，测厚范围0.75mm-8mm，测厚精度0.01mm）。验收标准见附件9，如每批次原材料随机抽捡中，有2种部件钢板厚度未达到要求厚度95%的，当次货物全部退货。验收合格招标人签署到货验收证明，如验收中出现问题，中标方严格按要求进行补充、更换或退货，由此产生的一切费用由中标方承担。到货验收主要验收到货的材料、品牌、规格等。

（2）安装验收

档案存储设备安装调试完毕，招标人聘请专业机构及中标方对设备进行逐项验收，内容包括各系统运行、与总行系统对接、设备运营等情况及设备各部件钢板厚度测量等进行综合评估、验收。

有以下情形的视为验收不合格，招标人有权终止合同并无条件退货，中标方承担给招标人造成的全部经济损失。每批次设备、货物到现场抽检中，有3次抽检不合格的。设备中任意2种部件钢板厚度未达到要求厚度95%的。系统运营、设备运行经过三次整改后仍未达到日常使用标准的。

到货验收和安装验收时，招标人聘请专业机构专家参与验收，中标方配合提供相关验收用物品、工具、以及采购的相关材料数据。所有检验的相关费用由中标方承担（包括聘请第三方机构及专家的费用）。

七、款项支付要求，包括分期付款要求、付款方式等

（一）5层智能密集架、6层智能密级货架改造款项在合同签署后分期支付：

- 完成硬件设施改造、集成调试系统后，招标方向中标方支付5层智能密集架、6层智能密级货架改造款项的70%；

（2）改造架体与中国建设银行物联平台及综合档案管理系统对接等集成服务完成并运行正常，经招标方验收通过，支付5层智能密集架、6层智能密级货架改造款项的100%；

（二）FRID标签、FRID架签、标签实施根据招标方需求下单，到货完成标签实施并验收合格后，支付订单金额的100%。

（三）其他款项在合同签署后分期支付：

（1）第一次付款：轨道到货,经招标方验收合格后，支付到除（一）、（二）外的其他款项总价的25%；

（2）第二次付款：中标方所有档案存储设备、环境监控设备、实体档案管理设备、库房运维可视化设备、灭菌杀虫消毒设备、档案工作设施设备、到货，安装、集成调试验收且经招标方到货验收合格后30个工作日内，招标方向中标方支付到除（一）、（二）外的其他款项总价的70%；

（4）第四次付款：采购设备与中国建设银行物联平台及综合档案管理系统对接等集成服务完成并运行正常，经招标方验收通过后30个工作日内，招标方向中标方支付到除（一）、（二）外的其他款项总价的85%；

（5）第五次付款：所有验收合格一年后，根据售后服务质量测评结果，经招标方确认后30个工作日内，招标方向中标方支付到除（一）、（二）外的其他款项总价的95%；

（7）第六次付款：非钢制部分免费质保期满后，提供验收报告后经招标方确认30个工作日内,招标方向中标方支付到（一）、（二）外的其他款项总价的100% 。

八、售后服务要求，包括售后服务机构、维修响应时间、备品备件、技术人员配备、维保期限等。

（一）免费质保期：承诺对档案装具的钢制部分提供20年质保期（自安装验收合格之日起算），档案装具的非钢制部分包括但不限于电动部分（电动硬件和电动控制部分）和库房环境控制系统及设备、RFID档案实体管理系统及设备、档案库房运维可视化系统及设备、档案消毒设备以及相关智能化系统（含档案库房智能化系统以及与物联平台和综合档案管理系统的接口软件等）等提供5年的质保期。

（二）自本项目所有设施安装调试验收合格并完成与建行系统对接之日起，提供技术人员常驻维护服务承诺（工作日上班时间常驻档案中心，提供设备调试、技术支持、培训及相关服务等），承诺驻场服务年限为1年。

九、报价要求

投标人应视为已充分了解本次采购设备生产、运输、安装、对接、调试、运维等采购范围中的全部内容，其金额将被视为已包括了所有相关的费用，进行整体报价（含税）。该报价费用包含但不限于：深化设计费、设备费、工程配套费、税金、包装费、运输费、运杂费、运输保险费、资料费、操作维护人员培训费、安装调试费、验收、鉴定、运维及其他费用、质保期五年（除档案装具钢制部分）、相关设备及系统的人员培训等在内的全部费用，以及验收合格之前所有可能发生的一切费用（含系统软件后期免费升级）。

分项报价单

| 序号 | 名称 | 主要功能与参数 | 数量 | 单位 | 含税最高单价（元） | 投标单价（不含税，元） | 投标单价（含税，元） | 合计金额（含税，元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案设备升级 | 详见技术服务要求 | 1 | 项 | 1883681 |  |  |  |
| 2 | 档案存储设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 智能重型密集货架 | 详见技术服务要求 | 5000 | 立方 | 1423 |  |  |  |
| 2.2 | 档案柜 | 详见技术服务要求 | 100 | 组 | 1140 |  |  |  |
| 3 | 实体档案管理设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | RFID打印机 | 详见技术服务要求 | 1 | 台 | 18383 |  |  |  |
| 3.2 | RFID桌面工作台 | 详见技术服务要求 | 1 | 台 | 17295 |  |  |  |
| 3.3 | RFID手持盘点机 | 详见技术服务要求 | 3 | 台 | 12027 |  |  |  |
| 3.4 | RFID通道门 | 详见技术服务要求 | 10 | 台 | 33220 |  |  |  |
| 3.5 | RFID标签 | 详见技术服务要求 | 70000 | 枚 | 1 |  |  |  |
| 3.6 | RFID架签 | 详见技术服务要求 | 30000 | 枚 | 5.97 |  |  |  |
| 3.7 | 标签实施 |  | 70000 | 枚 | 1.33 |  |  |  |
| 3.8 | 盘点车 | 详见技术服务要求 | 1 | 台 | 45567 |  |  |  |
| 4 | 环境监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 空气质量传感器 | 详见技术服务要求 | 18 | 台 | 3567 |  |  |  |
| 4.2 | 漏水传感器 | 详见技术服务要求 | 18 | 台 | 1443 |  |  |  |
| 4.3 | 智能控制模块 | 详见技术服务要求 | 72 | 台 | 1533 |  |  |  |
| 4.4 | 电子驱鼠器 | 详见技术服务要求 | 18 | 台 | 453 |  |  |  |
| 4.5 | 恒湿净化设备（配备18台移动式加水车） | 详见技术服务要求 | 18 | 台 | 22197 |  |  |  |
| 4.6 | 区域智能控制设备 | 详见技术服务要求 | 18 | 台 | 17400 |  |  |  |
| 5 | 灭菌杀虫消毒设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 真空充氮杀虫灭菌消毒设备 | 详见技术服务要求 | 1 | 套 | 524667 |  |  |  |
| 6 | 档案库房运维可视化设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 安全可视化 | 详见技术服务要求 | 1 | 套 | 302067 |  |  |  |
| 7 | 档案工作设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 档案工作设施 | 详见技术服务要求 | 1 | 套 | 266615 |  |  |  |
| 投标不含税总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标含税总价： |  |  | 11979212 |  |  |  |  |  |

- 其他要求。

无。