一、服务内容

（一）服务种类、期限

1. 本次采购项目为江门市分行办公营业场所、离行自助银行等防盗报警系统工程的安装、防盗报警系维修和防盗报警系统联网服务等项目采购，负责我分行蓬江、江海、开平、恩平地区2026-2028年装修营业场所防盗报警系统安装工程的安装、防盗报警系维修和防盗报警系统联网服务,在候选供应商数量符合我分行采购要求的情况下，选择1家入选供应商进行合作。最终的需求量以实际订单为准。我分行有最终解释权。

2.入选供应商的工程安装数量，由我分行安排，安装场所我分行有权进行调整。

3.供应商必须设立维修专用报障热线电话（7天*24小时，节假日照常)，当防盗报警系统发生故障时，中标供应商应提供抢修服务，接通知后2小时内到达现场处理。确保采购方设备系统处于良好的运行状态。

4.入选供应商必须负责完成 “防盗报警系统工程”与当地公安部门110指挥中心平台对接连通。

（二）安装工程与使用材料要求：

本次采购所选定的防盗报警器系统所有设备、材料等均为原厂生产的、未使用过的、合格产品，具体品牌、型号详见报价表。

二、质量标准

质量必须符合:《银行业金融机构安全评估标准》、《银行安全防范要求》（GA38-2021）、《报警运营服务规范》（GA1383-2017）、《入侵和紧急报警系统技术要求》（GB/T32581-2016）等相关规范的要求。

三、工程保修要求

1.工程结算：防盗报警系统工程按实际结算。我分行验收小组验收合格后，由供应商将实际工程量编制的工程结算提供给我分行，经我分行指定的造价咨询公司审核后结算。供应商根据审核后的结算价开具符合规定的增值税专用发票给我分行。

2.工程保修期：工程保修期2年，自通过我分行验收小组验收合格之日起计算，在保修期内出现的质量问题，入选单位在接到我行通知后，2小时内到场并在当天内返修完毕，费用由施工单位全部负责。

款项支付

1.供应商必需提供增值税专用发票作为结算发票。

2.安装工程款拨付方式

以入选供应商承诺的报价单价及采购人造价中心审核的工程量作为工程款的结算依据。工程款在工程竣工经当地行政部门或采购人验收合格后，在采购人接到入选供应商提供等额增值税专用发票后，30个工作日内以转账方式支付。

3.维修费拨付方式

维修完工并经我分行验收合格，根据双方确认的工程结算金额，提供有效合法的增值税专用发票后，30个工作日内以转账方式支付。

4.联网服务费拨付方式

（1）若我分行的某营业办公场所或离行自助银行需进行停业或搬迁等，则自停业或搬迁等之日的次月起停止支付该营业办公场所或离行自助银行的联网服务费用。

（2）联网服务费用每月结算一次，每个月结束后的5个工作日入选供应商向采购人提供对账单，采购人在收到对账单后，10个工作日内进行核对，并对乙方提供的服务质量验收合格后，入选供应商根据双方确定无误的结算金额，开具有效的增值税专用发票，采购人在收到发票后，30个工作日内以转账方式支付。

五、其他要求

（一）入选供应商应保证本项目的货物或服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由入选供应商承担，并承担因侵权给采购人造成的一切损失。

（二）最终确定的采购合同价格包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而须要向其他方支付的相关费用。

（三）入选供应商不拥有相应的知识产权的，则在报价中必须包括有合法获取该知识产权的相关费用，否则，由此而产生的一切法律和经济纠纷由入选供应商承担责任。

（四）保证在项目履行过程中知悉或获得的所有有关的商业秘密、客户资料等信息（即“保密信息”）予以保密。包括保证对在服务过程中获知的企业信息、客户信息等，无论在服务期间或服务结束后，均予以保密；保证不得向第三方谈论采购人的客户以及与本邀请函和协议有关的其他信息。

（五）入选供应商应按合同约定提供货物和服务，不得转包、分包，否则采购人有权单方面终止合同，项目另行处理，入选供应商承担由此造成的经济损失。

（六）价格必须严格按最终磋商价格执行，入选供应商应按磋商价格执行，入选供应商不得以数量、价值的多少为由增加报价或拒绝接单。否则采购人有权取消入选供应商合作资格，并终止合同。

（七）如入选供应商未能有效履行合同，包括不能按质、按量、按时完成和提供产品及服务，合同期内累计3次，或入选供应商拒不执行磋商价格，采购人将解除合同。