一、服务品类

1.安防系统、设施、设备维修维护改造

2.监控报警专线服务

二、服务内容

（一）供应商为建行云浮市分行营业网点、自助银行、办公楼、档案库、金库等场所提供联网报警系统安装、维护服务，具体地点由建行云浮市分行通知为准；

（二）供应商提供全套报警系统的设计方案，根据场地的平面图进行系统方案设计，全套系统的施工安装，达到联网报警功能，符合设计要求，并确保设备正常运行；

（三）供应商为建行云浮市分行全辖报警系统提供联网服务；

（四）服务供应商在我行设定的报警服务责任时间内，获悉报警信号，即由处警人员赶赴现场进行处警。

（五）服务供应商确认报警场所内有警情时，即刻予以紧急处理，并通知我行所在地的公安派出所，通知我行联络人员会同处理。

（六）供应商不得将整体联网维护责任转让或者转包给第三方；

（七）本项目采购期限为三年。

三、服务区域

中国建设银行云浮市分行全辖办公营业场所。

四、服务要求

（一）安装、更换所使用的设备、材料应为原厂生产的、未使用过的合格产品。

（二）对于采购方提供的报警设备，供应商必须配合进行安装调试及联网服务。

（三）质量及验收标准，质量必须符合: 公安部、银监会办公厅《银行业金融机构安全评估标准》、《银行安全防范要求》（GA38-2021）等相关规范的要求。

（四）安装服务保修期要求：(1)联网报警系统维修安装免费保修期不少于1年，经建行云浮市分行验收合格之日起计算，在保修期内出现的质量问题，在接到建行云浮市分行通知后，2小时内到场并在当天内返修完毕，所产生的费用由供应商全部负责；(2)供应商必须设立维修专用报障热线电话（7天*24小时，节假日照常)，当联网报警系统发生故障时，供应商应提供抢修服务，接通知后2小时内到达现场处理，确保采购方设备系统处于正产的运行状态。

（五）联网服务供应商应提供24小时应急处理服务，在收到我行的维修通知后，应在24小时内响应，及时排除故障，恢复报警系统运行。

五、款项支付要求

（一）安装工程费用

每完成一项安装结算一次,经建行云浮市分行验收合格后，按实际数量编制的结算表经造价咨询公司“建银工程咨询有限责任公司广东分公司”审核后出具结算报告进行结算(合同期内造价咨询公司发生变动由新的公司审核)，供应商按结算报告审核价金额开具双方确认符合规定的增值税专用发票，60日内以转账方结算付款。

（二）维修维护费用

维护服务满3个月结算一次。供应商每次维修完成后出具维修记录单经双方签字确认，并进行测试验收合格，根据维修数量进行据实结算，供应商开具双方确认符合规定的增值税专用发票，我行收到发票后30日内结算付款。

（三）联网服务费，按月支付，提供联网服务满1个后于次月供应商开具双方确认符合规定的增值税专用发票，我行收到发票后30日内结算付款。

六、承诺与信息保密

供应商对所接触的信息负有保密义务，不得以任何方式向银行同行业、企业组织或个人泄密、转让、许可使用及交换，更不能利用相关信息进行任何商业活动。

七、报价要求

（一）报价以人民币单位“元”为基准单位，保留至角、分位。

（二）报价应包含该项目的监理、设计、运输、安装、税金、培训、预算及图纸所列的等达到项目要求的所有相关费用，采购方不再支付其他任何费用。

（三）要求开具增值税专用发票，采购价格以含增值税报价为准，合同有效期内增值税税率随财政部税务政策变化同步调整。

专用发票：不含税价格 = 含税价格/（1+增值税专用发票税率）

联网报警系统安装报价表：

| 名称 | 报价要求 | 报 价 （折扣率，如：98%） |
| --- | --- | --- |
| 联网报警系统安装 | 以经我行造价审核的结算价为基准报价，按折扣率报价 |  |
| 联网报警系统日常维护 | 以经我行造价审核的结算价为基准报价，按折扣率报价 |  |

联网服务报价表：

| 名称 | 项目 | 报价要求 | 报价（含税，元）/月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联网服务 | 报警系统联网服务 | 按单个报警点位月度服务费报价 |  |

八、售后服务要求

1.联网服务供应商免费为我行提供有关安防器材技术性能方面技术咨询服务。

2.联网服务供应商应建立专职维修组，为我行提供日常报警系统维护检修。

3.服务过程中，服务供应商随时接受我行的监督，并遵守我行的有关规定。

九、其他

在合同期内，如采购方因全省或部分区域项目采购进行整合并签订新采购合同，采购方可提前终止本合同，不视为采购方违约。