采购需求

一、服务供应商要求

具体见供应商征集公告。

二、对于拟采购设备（物品）的要求

（一）基本要求

本项目为视频会议室LED屏、音视频设备等设备的采购安装，具体技术要求及采购数量详见《视频会议室设备清单》

（二）配置要求

主要包括LED显示屏及其配套设备、音响设备、视频会议设备及其配套软件等，详见《视频会议室设备清单》。

（三）技术、环保、质量要求

详见《视频会议室设备清单》。

（四）生产、供货要求

中标供应商须完成所有音视频设备、LED屏的安装调试以及与我行原有系统的联动调试，主要工作内容要求如下：

1、需要针对本项目成立专业的项目团队，派驻专业项目经理和工程师；

2、配合设计单位及装修单位等相关专业完成视音频相关系统的深化设计工作，配合出具相关施工图纸、效果图、系统连接关系图、软硬件对接图、声场效果图；

3、配合装修施工单位的施工进度计划，提前做好管线预留、孔洞定位等施工配合工作；

4、配合甲方及监理单位做好设备的点验及相关材料的组织及收集工作；

5、负责音视频系统相关线路的布放及子系统的联调和全系统的调试工作；

6、完成相关设备及相关线路的标签及图纸、培训资料的准备工作；

7、配合甲方及监理单位做好项目设备的审计和验收工作。

8、投标人需在签订合同后40天内完成所有的系统设备安装、调试及开通。

（五）售后服务要求

1、保修期自项目竣工终验合格之日开始计算，质保期不少于五年。

2、中标人提供的软硬件均须提供竣工验收后不少于五年运行维护服务。

3、在免费质保期内，中标人须对本项目中所提供的软件免费升级，免费保修，中标人必须负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用。

4、免费保修维护期后的现场维护维修，中标人将按所提供的人工、材料成本向发包人收取维护费用。

5、在质保期内，系统和设备由于施工质量或产品本身质量原因造成的损伤或损坏，中标人须免费修理或更换。

6、在质保期内，每年由中标人提供至少一次本项目各系统的例行巡检，并出具巡检报告。

7、保修的范围仅限于本合同中中标人提供给发包人的设备和部件。

8、免费现场保修维护期后，另行商定维护费用标准。

9、设备原厂或专业服务机构30分钟内做出电话响应。日常维护需满足2小时内维护人员到达现场要求，若中标，需在签订合同之前提供相关证明材料。24小时内组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行保修服务。

10、投标人须提供完整合理的维护方案，包括但不限于：

（a）设备日常维护、巡检；

（b）备件备品的准备；

（c）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；

（d）其他必须的技术服务（例如软件的版本升级）；

11、要求提供原厂五年以上质保，若中标，需在签订合同之前提供“原厂针对此项目的五年质保承诺函”。

（六）其他要求

供应商须根据甲方提供的开票信息，开具增值税专用发票。