关于2025年葫芦岛分行更换配电室低压柜及增设变电箱站的采购需求书

- 项目服务范围

葫芦岛分行市行本部更换配电室低压柜及增设变电箱站（设备费用部分含机械安装调试费用）。本项目服务范围不含电增容设计费。

- 服务品类

更换配电室低压柜及增设变电箱站

- 服务内容

购置配电室低压柜及变电箱站设备并安装测试，电业局验收合格并送电。

- 服务质量要求

以国家或行业的质量检验评定标准为依据，质量标准到达优良，严格按照国家及辽宁省等相关法律法规执行，获得电业局的验收合格资质，同时要符合建设单位提出的所有功能需求。

- 供应商资质

1.必须是依照国家有关法律设立，具有独立法人地位的公司(企业)，具有独立承担民事责任的能力，及良好的商业信誉和健全的财务会计制度，公司（企业）成立2年以上，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（输变电工程专业承包二级及以上或者电力工程施工总承包二级及以上；同时，具备《承装（修、试）电力设施许可证》 承装二级、承修三级、承试三级及以上），并且具有有效的安全生产许可证，须提供有效期内的营业执照副本;【需上传至龙集采网站-企业信息维护-资质信息。】

2.能够按照我行要求开具正规真实增值税专用发票，有依法缴纳税收的良好记录;

3.供应商在近三年内在经营活动中没有严重违法记录，在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）或者与此相关的网站中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。同时须提供经会计师事务所审计的近三年财务审计报告(2022年至今)。

4.在2015年至今，至少有一项同电压等级，合同金额在100万以上的合作案例。

- 对拟采购设备要求

供应商所提供的相关产品必须符合电业局相关要求，具体内容见设计图。

七、设计施工要求

1、供应商应承担安装调试过程中的一切费用（含材料和人工等费用、不含电源到位的费用）。

2、施工安装前，应先同分行沟通，在规定的时间进行安装。供应商应确保合同约定下所有设备正常工作，若发生损坏，或安装不当造成人员受伤等负责事故，供应商需要承担全部责任。

八、款项支付要求

1、甲方采用银行转账或电汇方式向乙方支付合同价款；

2、付款方式

（1）验收款：合同项目所有设备到场、安装调试完成并通过甲方验收后的3日内，甲方向乙方支付合同总金额的95%项目验收款。

（2）履约保证金：合同金额的5%为履约保证金，免费维保期满后如无质量问题，经甲方审核同意后无息支付。

（3）开具增值税专用发票，并于收到货款后的3个工作日之内将发票寄出。

九、售后服务要求

1、维修响应时间： 设7×24小时售后服务热线电话，提供快速售后服务。在接到维修通知后，及时派遣技术人员在1小时内与用户取得联系。如需现场服务，应及时赶赴现场，应在8小时（工作时）内到位维修，并尽快使产品正常使用。

2、回访和主动巡检机制，定期了解客户的使用情况，为客户排除潜在隐患。

3、备品备件：合同质保期内在当地常驻售后服务机构常备不少于合同配置5%的备品备件；在合同货物质保期过后、设备寿命使用期内，向买方提供所需设备的备品备件，按要求在5个工作日内发出，价格以备件合同价格为准。在产品退市前事先告知客户。

4、技术人员配备：当地常驻售后服务机构中设该项目售后技术人员2人。

5、维保期限：对提供的设备提供正常使用质保，对质保期内发生的产品质量问题提供免费维修和更换服务，质保期后提供收费服务。质保期为系统验收交付之日起2年。对不可抗力，如战争、地震引起的设备和系统使用问题不在质保范围之内。提供不少于3年的有偿维修服务。

6.具有专业电力维修能力，保证设备发生故障后2小时能够到达现场。

十、报价要求

1、本次报价包含全套设备的供货及安装、调试、送电等，综合单价中应包括设备费、运输费、税费、安装调试及培训所需的人工费用、质保、管理费、保险费、利润等各项费用/

2、供应商在报价表中未明列的项目，属于产品成品应含配置，视同已包含于相关产品报价中，采购方不再承担其他任何费用

十一、其他要求

/

3.需经葫芦岛电业局验收合格并送电后付款。