娄底市分行自有产权房屋结构安全检测采购需求

- 对候选供应商的要求

1.1基本资格要求：供应商是在中国境内办理了工商注册的能够独立承担民事责任的独立法人或组织，营业执照有效，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2特定资格要求：

（1）具有建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构资质证书（证书的检测范围应包含：地基基础、主体结构、钢结构），并在湖南省房屋结构安全鉴定名录；

（2）拟任项目负责人具有建筑工程相关专业的高级工程师职称证书，同时具有省级及以上建设行政主管部门颁发的工程质量检测员资格证(注明：①提供相关人员的证书；②提供近半年内连续三个月的社保）。

1.3其他要求：

（1）供应商当前未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单（黑名单）。

（2）法定代表人（负责人）为同一人、或者存在控股/管理关系的、或者存在共同的高管人员的不同供应商，不得同时参与本项目。

（3）供应商近3年生产经营活动中无违法、违规等不良记录（此不良记录是指在生产经营活动中有商业欺诈、质量伪劣等实质性侵害我行权益的情形）。

（4）供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

（5）供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于建设银行。

（6）供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

（7）在资格审查时未处于建设银行供应商暂停合作、禁用、退出等处理期内。

（8）供应商须承诺，在本项目采购过程中不存在下列情形。如存在下列情形之一，我行有权取消其评审或入选资格。情形包括但不限于：①法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；②重大并购或重组，影响正常生产经营；③其他重大风险事项，影响正常采购合作。

（9）供应商提供的产品或服务不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的产品或服务侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（或有迹象表明很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），供应商自知悉上述事项起将立即书面通知建设银行，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

（10）提供《供应商近亲属在建行任职回避承诺函》。

2.本次采购不接受联合体。

二、对拟采购物品的要求

（一）基本要求

1、对建成年代较久可能存在结构安全隐患的我行自有产权房屋进行结构安全检测，包括娄星支行、新塘支行等8处自有产权房屋进行结构安全检测，明细如下：

| 序号 | 网点名称 | 建筑面积 （平方米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 娄星支行 | 2933.41 |
| 2 | 新塘支行 | 803 |
| 3 | 冷水江布溪支行 | 565.04 |
| 4 | 双峰支行 | 3527.87 |
| 5 | 新化支行 | 3175.45 |
| 6 | 新化华天支行 | 1623.95 |
| 7 | 娄底市分行 | 13314.78 |
| 8 | 涟钢支行 | 1174.93 |
|  | 合计 | 30415.43 |

2、检测活动应根据《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）及《湖南省房屋结构综合安全性鉴定标准》（DBJ 43/T 513-2020）等相关标准及规范进行房屋安全鉴定。包括但不限于对以上房屋结构安全性的分析与评定、房屋结构抗震性能鉴定，并根据现场检测结果，按照现行规范要求对混凝土强度、碳化深度、钢筋数量、规格、间距、结构尺寸、楼层间距、整体房屋倾斜、结构布置、砌体强度、砂浆强度等检测及结构建模等相关结构承载力进行验算和鉴定评级等安全鉴定。对可能存在的问题提出相应加固、拆除或其他处理意见的建议。

3、供应商须对本项目每处房屋配备3人以上的房屋安全鉴定工程技术团队。

4、供应商在施工过程中应注意安全作业，发生施工安全事故的由供应商承担全部责任，对建行财产或人员造成损失的应进行赔偿。

5、转包及分包规定：本项目严禁转包及分包，如发现转、分包行为，我行可终止合同，供应商将承担一切损失及相关法律责任。

6、房屋检测过程中我行不提供供应商施工食宿场地，供应商可根据需要自行踏勘房屋场地，我行配合供应商的场地勘察活动。

（二）检测成果要求

供应商应向我行交付鉴定报告、文件备份等。安全鉴定报告应符合房屋安全鉴定报告编制规范要求，应做到信息完备、层次清楚、文字简练、结论准确，并且内容详实，问题描述清晰具体，鉴定结论完整，并附有处理建议。

（三）工期要求

检测工期要求：合同签订后60天内完成全部8处房屋检测。

（四）售后服务要求

供应商对出具报告的质量负责，出现质量问题必须无条件整改，供应商出具的鉴定报告不符合相关管理部门要求的，我行有权要求供应商重新出具，直至符合要求为止；供应商故意拖延的，我行有权解除合同并对供应商处以违约金。

（五）款项支付要求

依据项目情况，分阶段付款：

第一期：供应商在本合同签订生效后15个工作日内，供应商出具合法的增值税专用发票后，我行向供应商支付合同总金额的50%作为首付款。

第二期：安全鉴定工程完毕且供应商交付鉴定报告后的15个工作日内，我行向供应商支付剩余合同款项。

（六）报价要求

本项目实行整体报价，报价应包含完成安全鉴定所需的一切费用，此外我行不再支付其他费用。

（七）其他要求（如有）