建行海南省分行全行七氟丙烷气体灭火系统气瓶检测采购需求

- 供应商资质要求

具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质、具备有效的安全生产许可证，具有特种设备（PD1、PD2、PD5或RD6）检验检测机构授权，资质均在有效期内。

二、其他要求

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具备有效的营业执照，经营范围须包含消防设施工程施工相关内容。

（二）供应商成立时间在一年以上，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；遵守国家有关法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）供应商具有承担民事责任的能力。

（四）供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

（五）法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。

（六）供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

（七）供应商在资格审查时未处于建设银行供应商暂停合作、禁用或退出期内。

（八）供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，建设银行有权取消其候选资格。

情形包括但不限于：

1. 法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

2. 重大并购或重组，影响正常生产经营；

3. 其他重大风险事项，影响正常采购合作。

（九）本项目不接受联合体报名申请。

（十）供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

（十一）供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则供应商自知悉上述事项起将立即书面通知建设银行，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

二、服务品类

七氟丙烷气体灭火系统气瓶定期检验检测（外观检查、音响检查、瓶口螺纹检查、内部检查、重量与容积测定、水压试验、内部干燥、瓶阀检验与装配、气密性试验、并出具符合国家标准的检测报告）。

三、服务内容

七氟丙烷气体灭火系统气瓶检测包括但不限于拆卸、搬运、安装、调试及运费；储瓶、电磁阀、容器阀及压力表、信号反馈装置等附件检查检测、试验及损坏部件更换；药剂因损耗导致的药剂补充；出具检测报告、合格证标签、瓶身钢印等内容。并对各组件检查维护保养，如组件有损坏的应进行更换等，确保各组件完好有效。

四、踏勘现场

（一）供应商在取得本需求文件后五日内，根据“商品分布详情表”及供应商自身情况决定是否对商品分布现场及周围环境进行踏勘；

（二）踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担；

（三）我行向供应商提供的有关现场的资料和数据，是我行现有的能使供应商利用的资料。我行对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责；实际情况以现场踏勘为准，现场踏勘进行的沟通交流必须有书面资料并经双方签字确认。

（四）供应商及其人员经过我行的允许，可以以踏勘目的进入我行的供应商品分布现场。

（五）如果供应商认为需要再次进行现场踏勘，我行将予以支持，费用自理。

（六）踏勘现场路途中出现的事故供应商自理。

五、服务团队

供应商服务团队负责人须具有机电二级以上建造师资质，队伍中须配备一名持证钢瓶检验人员及一名专职安全员现场跟进气瓶拆装、充装、检测等全过程，配置专用运输车辆，确保项目安全顺利完成。

六、服务质量要求

（一）供应商根据我行提供的“商品分布详情表”派出技术团队进行现场实地勘察，着重考虑供应商品区域分布情况及要求与之配合问题，合理制定商品供货方案（包括供货周期、服务人数、交货方案及现场安全管理等）。

（二）供货方案需获得我行认可后方可实施，供应商应严格遵守不影响分行网点正常营业的原则，负责协调各物业消防管理单位同意后方可进行。

（三）入选供应商需指定一名项目经理，负责现场组织管理；供应商对现场的设备自行保管直至交货完毕，期间对设备丢失、损坏，我行概不负责。

（四）服务团队人员应服从现场管理，应佩戴安全保护设施；

（五）入选供应商自行负责贵方人员的人身安全，如发生意外，由入选供应商自行负责、自行承担全部后果；

（六）供货周期要求：自双方合同签订之日起5个月内完成。

- 商品数量

- （见附件一）

- 商品分布详情表

- （见附件二）

九、服务供应安排

（一）合同签订之日起5个月内应完成所有七氟丙烷储瓶检验检测充装并恢复气体灭火系统正常运行状态。

（二）入选供应商供货前应提交七氟丙烷气瓶检验检测方案及进场人员资质资料，经分行相关部门审核同意后方可展开相应工作。

（三）供应商服务人员应佩戴工作证，严格按相关安全作业规定规范操作，确保作业安全和第三者的安全，否则引发的一切安全事故均由供应商负责。

（四）经过供应商检验检测过的七氟丙烷气体钢瓶，供应商应保证能正常使用2年。质保期内出现钢瓶气体泄漏、压力不足等问题，入选供应商应及时修复或免费更换全新的相同规格七氟丙烷气体钢瓶，确保受防护区域的安全。

（五）七氟丙烷气瓶充装检测和更换材料，必须达到国家消防规范安全标准，完全满足消防部门和总行安全检查要求。

（六）质量保证措施：根据七氟丙烷气瓶检验检测相关法律法规和标准进行作业，检测人员须有检测资格证、检测设备须合格、检测记录完整准确，并出具检测报告。

（七）应急方案：检测单位应建立应急处置方案，确保突发事件的合理、紧急处理，防范检测风险。

（八）信息保密

1.供应商要配合我行对项目经理、检测人员进行必要的审查。供应商知悉的有关我行的任何信息、资料等，未经我行书面同意，不得泄露给任何第三方，且不得使用于本合同约定目的之外的用途或授权许可第三方使用。供应商在供货后，要将完整检测记录和检测报告交我行存档。

2.供应商应当对检测过程中知悉或获得的所有有关我行的商业秘密、客户资料等信息（即“保密信息”）予以保密，除非该信息是：（1）我行以书面方式明确注明为非保密性质的信息；或（2）公众已经知晓的或通过公开渠道可获得的信息，且不是因为供应商违反本保密义务而导致该信息公知公晓的；（3）供应商从有权披露该信息的第三方获取的信息，且接受方对该信息无保密义务；（4）在检测前供应商已独立开发的信息。供应商违反保密义务的，应当对我行因此所遭受的损失承担赔偿责任。我行同时还有权提前终止检测合同，并要求供应商退还我行已支付的全部款项。不论检测合同是否解除或终止，本条款持续有效。

未经我行书面同意，供应商不得在市场宣传中使用与我行的合作案例，不得将我行作为业务合作伙伴进行宣传，不得使用建设银行的商标、标志语、徽标等。

（九）增值服务

供应商如有请自行描述。

（十）服务结果验收标准

1.验收依据

（1）采购入选（或中标）通知书（以【龙集采】发送中标信息）、检测合同及签证材料。

（2）供应商出具检测人员的身份证复印件须由本人签名。

（3）供应商必须提供有被检测单位有关责任人签名和监理人员签名的现场记录表；提供纸质检测报告一式贰份。

（4）供应商应对检测工作中存在的问题或不足提出意见建议，提出建议整改方案。

（5）其他有关依据。

2. 验收标准和主要内容

（1）检测项目完工后，供应商以书面形式提前2日通知我行，我行接到通知后5日通知供应商报送检测验收资料。

（2）供应商送来检测项目完工的资料必须完整、真实。

（3）供应商检测必须符合国家标准、规范和规定要求，符合合同约定的内容。

（4）供应商使用的检测材料设备必须是符合消防规范规定的合格产品。

十、权利和义务

（一）我行

1.我行在合同生效后 5日内组织检验检测工作交底。

2.我行在收到供应商提供的检测进度表、检测人员名单及由本人签名的身份证复印件后5日内予以审批。

3.我行指派一名或多名工作人员负责监督、协调在本合同项下检测事项。

4.我行负责向供应商提供该项目商品分布详情（名称、地址和工作人员联系电话），并办理交接。

（二）供应商

1.供应商应按照我行提出的项目内容和有关要求进行检验检测，同时应根据项目的工期长短制定计划并报我行审核。

2.供应商应确保本项目检测符合国家标准、规范、产品质量标准以及国家相关检测、安全管理规定。

3.供应商应遵守国家及项目所在地有关部门对现场的交通、噪声等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作。供应商还应在检测期间负责检测现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）等的安全保护工作。

4.供应商同时应严格遵守我行以及物业管理方关于现场出入管理、安全保密等各项工作管理制度，服从我行以及物业管理方关于检测时间的安排。

5.供应商必须严格执行国家和地方政府建筑消防检测服务规范、服务流程、安全操作规程、防火安全规定，采取必要的安全防护和消防措施，保证作业人员和银行员工及财产的安全，检测期间因不按操作规程检测造成人身伤害、财物损失的由供应商负全部责任。

十一、违约责任

（一）供应商存在（1）违反本合同约定进行转包或违法分包的；（2）未按照检测服务规范、服务流程进行检测。（3）不按照检测范围和内容进行检测的；（4）不按检测进度计划及时完成本合同约定的检测项目，造成工期延误的；（5）检测质量不符合约定的质量标准的；（6）以及其他违反法律规定及本合同约定的其他行为的。对供应商上前述行为，我行有权责令改正。供应商负责在规定时间内返工，所有的返工费用均由供应商负责。如供应商的违约行为给我行或第三人造成其他损失的，供应商还应承担相应损失赔偿责任及其他法律责任。

（二）除本合同另有约定外，由于供应商原因造成工期延误，每延误一天供应商按合同价的万分之三向我行支付违约金。供应商支付违约金后不免除或减轻其按照本合同约定应当承担责任和义务。

（三）由于供应商原因不按照检测内容或者检测标准检测的，我行有权责令供应商在指定期限内改正，供应商负责在我行指定期限内返工，所有的返工费用均由供应商负责。每出现一次以上情况的，供应商还应按检测项目结算价的千分之一向我行支付违约金。

（四）如果供应商未按规定提供检测验收有关资料、未按规定通知检测验收，按工程结算价的千分之三向我行支付违约金。

（五）我行未能按照合同的规定履行自己应负的责任，使供应商不能按期检测，工期相应顺延，具体顺延期限由我行和入选供应商双方以书面方式确定。

（六）如该消防检测质量不符合标准，通不过我行验收，造成的损失，我行有权要求供应商赔偿损失。

（七）若供应商在检测过程中造成我行其他设备设施损坏，供应商应赔偿我行遭受的一切损失。

十二、款项支付要求

（一）预付款：无预付款。

（二）进度款：供应商完成合同约定内容达到 80%且供应商无违约行为，其完成内容经我行及监理单位签字确认后30日内我行支付合同价的80%。

（三）尾款：供应商提报完整的检测报告、结算资料及竣工资料，项目验收合格并经结算后，我行收到供应商增值税专用发票后30日内，我行一次性付款至结算总价的97%，剩余3%作为质保金，在两年质保期满经我行确认无质量问题后无息付清。

注：每次付款前，乙方必须提供与当次付款等额的增值税专用发票，否则我行有权相应顺延付款并免于承担违约责任。

十三、售后服务要求

（一）入选供应商免费提供两年质量保证期，自验收合格完成之日起。在质量保证期内，因设备、配件发生故障24小时（从报修时间开始计算）不能修复，供应商必须免费提供同种规格型号配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其他型号配件代替时，需经我行同意，不补差价；

（二）服务时间承诺：须明确故障现场响应时间、响应故障修复的时间；

（三）在质保期满时，供应商工程师和采购方代表对系统进行一次测试，任何故障须由供应商自费解决并取得我行认可；

（四）供应商所提供的设备、材料需经过我方验收，如发现有任何质量问题（如要求不符、外观损伤），必须立即以同样型号的设备在合同规定的时间内更换，确保供货质量；

（五）其他服务承诺。

- 十四、报价要求

（一）本项目采用全费用单价的报价。全费用单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润+规费及有关文件规定对规费的调价+税金；并包含必要的措施费、风险。供应商应充分考虑供货期间各类商品的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。

(二)供应商对本项目商品按“附件一：商品清单表”报单价及合计总价（含税、不含税价格均需填报）。

(三)报价包括但不限于检测费、充装费、搬运费、拆装费、钢瓶运输费、保险费、税费等全部费用。

(四)供应商应在采购谈判前考察现场，了解工作条件、工作难度及各方面的情况，考虑本身技术能力和成本费用合理报价。任何供应商不得在报价以后单方面以“报错了”“漏报了”“报价时考虑不周”“工作失误”等理由或类似理由要求涨价或补价。

十五、其他要求

（一）保证检测期间消防安全需采取相应措施（包括但不限于：设立安全警示标识、严格隔离与管控、配备专业安全监管人员、制定应急预案、配备应急设备等）。

（二）供应商应在检测前培训检测分行网点人员消防安全应急处理等技能（包括但不限于：火灾预防知识、灭火器使用方法、应急疏散程序、自救互救技能等）。

（三）气瓶检测：对气体钢瓶进行外观检查、内部检查、重量（容积）测定、耐压试验、气密性试验等并出具检测报告。

（四）气瓶钢印和铭牌要求：钢印标记符合GB5100的标准和要求。容器上设有耐久的固定铭牌，并标明了每个容器的编号、型号、容积（规格）、充装压力、检验日期、重量以及生产单位、产品编号、出厂日期等信息。

（五）铭牌样式（参考）：

|  | 钢 瓶 定 期 检 验 合 格 证 |  |
| --- | --- | --- |
| 气瓶使用单位： |  |  |
| 气瓶生产厂家(TS): |  | 气瓶检验机构核准证号： |
| 检验标准：GB/T13075-2016 |  | 容 积 ： L |
| 检验日期： |  | 充装介质：七氟丙烷 |
| 检验员： |  | 环境温度：0-50℃ |
| 下次检验日期： 年 月 (未经定期检验钢瓶存在爆炸风险) |  |  |
| 检测单位： |  |  |

附件一：

商品清单表

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量(套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体储瓶检测 | 70L-50kg | 17 |  |
| 2 | 柜式七氟丙烷气体储瓶检测 | 70L-57.8kg | 3 |  |
| 3 | 柜式七氟丙烷气体储瓶检测 | 70L-70kg | 78 |  |
| 4 | 柜式七氟丙烷气体储瓶检测 | 90L-85kg | 6 |  |
| 5 | 柜式七氟丙烷气体储瓶检测 | 90L-87kg | 6 |  |
| 6 | 柜式七氟丙烷气体储瓶检测 | 90L-90kg | 5 |  |
| 7 | 七氟丙烷气体储瓶检测 | 120L-115kg | 21 |  |
| 8 | 合计 |  | 136 |  |

说明：1.供应商按此表报价，价格应为含税价，包括但不限于包含拆卸、搬运、安装、调试及运费；储瓶、电磁阀、容器阀及压力表、信号反馈装置等附件检查检测、试验及损坏部件更换；药剂因损耗导致的药剂补充；出具检测报告、合格证标签、瓶身钢印等内容。并对各组件检查维护保养，如组件有损坏的应进行更换等，确保各组件完好有效。

- 其他需求详见“建行海南省分行全行七氟丙烷气体灭火系统气瓶检测采购需求”。

附件二：

商品分布详情表

| 序号 | 商品分布部位 | 数量(套) | 规格型号 | 钢瓶年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儋州分行档案室 | 5 | 90L-90kg | 2020 |
| 2 | 琼海支行七楼档案室1-2房 | 9 | 70L-70kg | 2018 |
| 3 | 三亚河西支行档案室 | 3 | 70L-70kg | 2个2020、1个2018 |
| 4 | 三亚分行金库 | 3 | 70L-70kg | 2018 |
| 5 | 临高支行档案室 | 6 | 90L-87kg | 2018 |
| 6 | 白沙支行资料室 | 4 | 70L-50kg | 2018 |
| 7 | 省分行档案室四层 | 7 | 120L-115kg | 2019 |
| 8 | 省分行档案室三层 | 8 | 120L-115kg | 2019 |
| 9 | 省分行档案室三层 | 6 | 120L-115g | 2019 |
| 10 | 省行营业部保管箱 | 9 | 70L-70kg | 2019 |
| 11 | 省行营业部凭证室 | 12 | 70L-70kg | 2019 |
| 12 | 大楼地下室高低压电房 | 21 | 70L-70kg | 2019 |
| 13 | B座1#发电机房(油库) | 1 | 70L-50kg | 2019 |
| 14 | B座2#发电机房 | 4 | 70L-70kg | 2019 |
| 15 | B座2#发电机房(油库) | 2 | 70L-70kg | 2019 |
| 16 | 34楼监控机房 | 1 | 70L-70kg | 2019 |
| 17 | 25楼监控机房 | 2 | 70L-70kg | 2019 |
| 18 | 二楼一区 | 1 | 70L-57.8kg | 2018 |
| 19 | 二楼一区 | 2 | 70L-70kg | 2018 |
| 20 | 二楼二区 | 2 | 70L-70kg | 2018 |
| 21 | 二楼三区 | 2 | 70L-57.8kg | 2018 |
| 22 | 二楼配电区 | 1 | 70L-70kg | 2018 |
| 23 | 三楼核心二区 | 5 | 70L-50kg | 2019 |
| 24 | 三楼网络区 | 7 | 70L-70kg | 2019 |
| 25 | 三楼配电区 | 6 | 90L-85kg | 2019 |
| 26 | 三楼总配室 | 2 | 70L-50kg | 2019 |
| 27 | 三楼半电池室 | 5 | 70L-50kg | 2019 |
| 28 | 合计 | 136 |  |  |