建行溧阳市机构报警设备及集成、维修、联网服务项目的采购需求

项目名称：建行溧阳市机构报警设备及集成、维修及联网服务项目

一、服务品类：

防盗报警系统工程

二、服务内容

（一）110联网报警设备、安装

溧阳市建行办公营业场所新建、改建涉及的红外线报警系统、震动感应报警系统、紧急报警系统、本地报警系统的相关设备及安装，局部改造、临时网点移机。

（二）110联网报警系统零星维修更换

溧阳市建行办公营业场所、金库、保管箱、数据机房、档案库、离行自助银行等重点部位的110联网报警系统零星维修更换。服务内容包括：主机维修、报警模块、红外线室内探头、震动感应器、报警按钮、警号、示警灯、门磁、控制键盘、信号线、电源线等相关配套材料的维修及更换。

（三）110联网报警系统专线维护服务

为我行提供110联网报警系统日常维护和运行管理等服务。服务内容包括：对溧阳支行下辖重要部位110联网报警系统进行软硬件的维护、通过联网系统监测甲方系统告警情况、协调公安机关对我行系统真实警情进行处置、远程技术支持等用于保障报警系统持续稳定运行的服务以及保持我行110报警系统24小时和公安110接警处置系统对接。

三、服务团队

供应商团队需精通报警主机的安装、调试、维护与保养技术，熟悉各类零配件的性能、特点及规格，具备丰富的报警系统建设经验和扎实的维保知识。管理人员要具有3年以上金融银行报警服务行业管理经验，管理团队不少于3人，具体服务技术人员不少于5人。

四、服务质量要求

（一）根据装修项目的进度，安排专业施工人员根据设计图纸进行施工安装及调试，工程过程及成果必须符合国家的相关规定和行业标准，符合采购方及政府有关部门的验收标准。

（二）供应商设立7*24小时咨询热线，对我行发生的系统及设备故障提供在线指导。对于经在线指导不能排除故障的，一般故障的最迟于次日完成排障维修；属于重大故障的，立即安排人到现场排障维修。如需要更换零配件，现场向我行提出，并为故障设备更换零配件，以修复故障。

（三）对于接入联网、可通过远程控制系统进行故障排查、维护、修复的，供应商负责提供7*24小时在线服务。如发现有问题，马上线下进行测试，并为我行报警系统解决故障和隐患。

（四）确保我行110联网报警系统全时段的正常运作，并保持与当地公安机关的报警处置系统对接。

五、服务数量要求

本项目服务中国建设银行常州溧阳支行辖属各重点部位的110联网报警系统，包括但不限于各营业网点、离行式自助银行、各办公大楼、档案库房、网络机房、保密机要室等部位。服务期限内采购方的重点部位有增加或减少的，供应商按实际数量提供相应的服务。

六、服务供应安排

（一）服务期限

本合同有效期为12个月。

（二）服务地点

溧阳支行大楼及辖属各营业网点、自助银行等重点部位.

（三）费用

合同期限内，报警设备按照实际工程量据实结算，更换的零配件费用按照框架协议里确定的价格据实结算。维修服务费据实结算；联网服务费用按溧阳支行辖属单位实际的报警主机的实际数量按照约定的价格进行结算。同期限内采购方新增或减少机构、营业网点、离行点110报警服务费按合同单价据实收费。

七、报价要求

无

八、其他要求

（一）供应商必须保证所递交的谈判文件、资格证明、产品资料、合同等文件内容的真实性、有效性，并愿意承担虚构数据、伪造资格证明等有损诚信行为导致的一切不利后果。

（二）合同期内如采购方购置安装新的报警主机，供应商应无偿拆回原有旧报警主机并配合采购方调试新报警主机保证报警系统的正常运行。

（三）合同期内如供应商被公安部门取消《安全技术防范系统设计、施工维修资格证》，供应商在15个工作日内不能重新取得公安部门的该资格证，则双方终止合同，供应商要无偿配合采购方对报警服务事项的移交工作。