2026年-2027年度广州地区直饮净水设备

服务采购需求

一、服务内容

（一）采购标的

1、供应商为我行提供直饮净水设备租赁服务。

- 直饮净水器产品功能与水质质量

1、供应商提供的直饮净水设备应当具备以下功能：

（1）供应商须严格按照国家关于饮用水最新标准向我行提供合格的产品，净水机水效需达二级以上，请提供《净水机水效检验检测报告》。供应商须保证直饮净水器水质，水质符合国家饮用水标准GB5749-2006，不含任何对人体有毒、有害及有异味的物质。水的硬度符合直饮水准，pH值呈弱碱性，水中的溶解氧及二氧化碳含量适中、水分子团小、水的营养生理功能强。

（2）直饮水机需自带独立加热系统，具备漏水、漏电保护和防干烧保护功能，具有0.1纳米级反渗透技术，多级组合滤芯，储热式加热功能，外观精美，运行智能。

（3）供应商保证提供给我行的直饮净水器产品已通过产品原厂商质量测试和检验，并提供质量合格保证。产品内附质量说明或使用说明的，供应商同时保证产品质量、功能与内附说明一致，保证产品能按照内附说明正常运行或使用。保证直饮净水器提供的水质，直饮水TDS值不可高于25，直饮水PH值不可高于8.5，直饮水色度不可高于6。

（4）供应商保证净水设备正常运行，保证定期免费清洗、定期免费滤芯更换、免费水质检测、免费预防性维护。在合作期，若直饮净水设备损坏或更新换代，供应商免费更换。

三、产品交付

1、交付配送要求：供应商需在我行下达订单后10天内，免费将直饮净水设备配送至我行在广州地区任何营业网点及办公机构，并按照我行要求进行安装。供应商在本项目中不能设定直饮净水设备最低起订数量要求，须按照我行各机构下单的任意数量配送至指定地点。

2、供应商提供的直饮净水设备应当是全新的机器，包装完整，数量相符，产品技术资料、文档及使用许可证明文件应当是清晰、正确和完整的。如供应商提供的直饮净水设备为旧机，或存在损坏等不符合约定的，供应商应立即免费更换，所需费用由供应商承担。

四、维护支持服务及验收

1、供应商为我行提供维护支持服务。供应商提供直饮净水器免费清洗服务，免费保修服务，若设备不能正常使用提供免费更换服务。供应商保证提供直饮净水器服务过程中，每月清洗机器1次、至少每2个月定期预防性维修保养1次(包含但不限于机器滤芯检测、水、电线路检测等,其中TDS值为必检项，由归口管理部门负责监督，如检测不通过，需立马更换材料或机器，复检通过后方可继续使用)、PP棉至少每6个月更换一次、复合滤芯至少每8个月更换一次、反渗透滤芯在合同期内至少更换1次。供应商为每台直饮净水器建立档案，所有检测数据以及维修保养均做好记录，并在服务费结算时一同附上。注意以上所有保养材料在直饮水机首次安装使用时均为新的，其他设备损坏随时更换。

2、维护支持服务期内，供应商应提供7x24小时电话、网络等远程支持服务及上门维护支持服务。供应商收到我行故障维修需求时至少2小时响应，8小时内到现场，并保证直饮净水器从检修时起12小时内正常使用。

3、维护支持服务工作完成后，供应商应通知我行进行验收。如验收不合格，供应商应当立即采取措施纠正不符之处，并与我行协商约定新的验收时间进行验收。

五、培训及客服服务

1、合同期内，供应商需为我行提供培训服务。

2、供应商保证每年出具一次水质检测报告，水质监测机构及检测样本由我行指定，供应商免费把样本送至检测机构进行检测，监测所有费用由供应商支付。供应商保证每月上门检测水质，每月定期回访客户使用直饮净水器状态，为每台直饮净水器建立用户档案。六、支付要求

该项目服务费用由甲方或甲方分支机构向乙方支付，经双方确认无误后按季据实结算。

七、其他要求

1、供给商在安装中应注意自身安全，增强对安装人员的安全教育，在安装及维修期间发生的安全事故，均由供应商负全责。

2、合同期内，因直饮净水设备质量问题引起的事故，供应商应承担由此造成的经济赔偿责任；出现严重事故的，我行有权终止合同。

3、合同期内，若出现用户或社会媒介关于产品质量方面的投诉或负面评价，我行可根据需要对供应商直饮净水器样机的水质进行抽检（抽检费用由供应商承担），若检验发现供应商提供的直饮净水设备或水质未达到国家质量标准，我行有权终止合同。