一、服务供应商要求

1. 公司注册资本金达到200万元（含）以上；

2. 具有民事权利能力和民事行为能力，能够依法独立享受民事权利和承担民事义务的法人，具有独立的企业法人资格；

3.经营范围涉及物业管理服务相关的内容，包括物业服务、门卫服务、24小时消防管理服务、本部办公场所电梯日常管理服务等；

4.注册地在广州市内，且在广州市内有固定营业场所；

5. 具有服务对象为金融机构、政府机关、事业单位或国企的服务经验案例。

二、服务品类

根据我行的要求提供花都校区24小时消防管理服务，包括不限于控制室值班、大楼防火及安全巡查、防火检查、安全监控等。

三、服务内容

1.花都校区的消防管理服务（面积9770.01 平方米）

供应商需安排至少安排8人（持中级建（构）筑物消防员资格证提供消防24小时值班和管理。

2.服务期限

24个月。

四、服务团队

1．思想素质：应有优秀的道德品质和高尚的情操，讲文明，遵守社法律法规、社会公德。

2．技能素质：

消防控制室值班人员8人必须是持中级建（构）筑物消防员资格证，良好的语言沟通能力、娴熟的职业务工作素质，并具备独立工作能力、组织协调能力和应急问题处理能力。

3．心理素质:具有良好的观察能力、承受能力和沉着冷静与有条不紊的处事能力。

4．身体素质:身体健康、精力充沛。

5. 年龄要求：男士不超过55岁，女士不超过45岁。

五、服务质量要求

根据我行的要求提供物业管理等服务，不断听取相关工作人员的合理化建议和要求，及时弥补工作中的缺陷与不足，提供最优质的服务、最贴心的关怀。结合花都校区服务工作实施标准，制定出一套科学、规范、完善、可操作性强、行之有效的物业管理服务运作制度，达到人人有章可循，事事有据可依，各项服务环节能得到有效地控制。建立严格的检查、监督机制。

六、服务数量要求

1.值班人员应熟悉和掌握本消防系统的工作原理和操作规程，熟悉各种按键的功能，能够熟练操作。

2.工作人员应按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班。

3.在岗时，认真记录控制器日运行情况，每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，消防联动控制器的运行状况，并认真填写《消防控制室值班记录》，掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况，及时发现和处理设备故障，并填写《建筑消防设施故障处理记录》；负责实时录入“消防安全重点单位信息系统”相关内容，并及时下载消防机构各类通知、文件。

4.工作人员要爱护消防控制室的设施，保持控制室内的卫生，严禁无关人员进入消防控制室，严禁随意触动设备。

5.消防控制室值班人员应做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗；每班交接班时，交班人员应将消防控制室系统主机运行情况、各单位人员值班等情况进行交底，接班人员上岗后应立即对系统主机进行自检，确保主机运行正常。

6．消防控制室值班人员应做到如下应知应会：

a) 熟练掌握消防控制设备的操作；

b) 熟练掌握事故紧急处置流程；

c) 熟练填写消防控制室值班记录表；

d) 熟练掌握单位基本情况，如建筑情况（建筑类别、建筑层数、建筑数量、建筑面积、功能分布、建筑内单位数量）、消防设施设置情况（设施种类、分布位置）。

7.落实安全疏散设施（含疏散走道、楼梯间及前室、避难层等）、消防车道、消防设施设备用房、明火作业部位等消防安全重点部位两个小时防火巡查。巡查内容应包括是否消防安全隐患、消防设施器材是否保持完好等方面。巡查中发现问题应立即整改，不能马上整改的问题应及时上报本单位消防安全责任人和单位管理部门。防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

8.落实校区防火检查。检查的同时要认真填写防火检查记录表，检查的主要内容包括：

a) 消防安全疏散通道是否畅通；

b) 消防设施、灭火器具是否完好；

c)下一级模块及重点部位责任人履职情况。

对于发现的火灾隐患，能整改的应立即进行整改，不能立即整改的，应当及时向上级或有关部门报告。

9.落实花都校区安全巡逻职责。每天对校区进行全面安全巡查，安全巡查内容包括但不限于防火巡查、各楼层门窗关闭情况、各楼层电器使用情况、各楼层水源电源关闭情况等。

10.分行主管部门交办的其他工作。

七、款项支付要求

供应商向我行提供增值税专用发票，按月结算费用。

八、售后服务要求

各环节人员要不断总结和交流服务经验，针对自身的服务各方面存在的薄弱环节，分析问题存在的根本原因，并采取纠正与预防措施消除该根本原因，达到服务质量的持续改进。为花都校区物业消防服务工作实施标准和质量管理提供更人性化、优质的服务。

九、报价要求

详见报价表，项目总金额不能超过预算金额。

十、其他要求

1．服务方要有较高的管理水平，健全的管理组织机构。消防控制室值班人员团队中要明确1名为项目管理人员。

2．本项目管理人员及专业技术人员要有较高的专业水准和较强的服务意识。应经过专业培训并具备专业的上岗证书。派往本项目的各级人员均应保持相对稳定。服务方在确认中标以后及进入正常物业管理，未经需求方同意，不得中途更换。

3．服务方重要岗位服务人员须经需求方面试认可，如有需求方认为不合适岗位工作的人员，服务方应予更换，保持年内服务人员稳定率不低于70%。