一、项目概况

本次采购项目为肇庆市分行莲湖新邨、明珠路7号、跃龙路2幢电路改造工程。

工程地点分别位于：

- 肇庆市端州区莲湖新邨15、20、21幢；

- 肇庆市端州区明珠路7号南、北幢；

- 肇庆市端州区跃龙路2幢。

工程内容包括：

（一）肇庆市端州区跃龙路2幢：

1.拆除专用配电站低压线路；

2.由公用配电站新架设50mm2架空线连接至新建低压配电箱；

3.新安装低压配电箱1个、电表箱、开关；

4.由电表开关新架设表后线路至楼层住户；

5.安装电表；

6.低压线路调试；

（二）肇庆市端州区明珠路7号：

1.拆除专用配电站进线电缆，销户及拆除低压线路；

2.由公用配电站新架设120mm2架空线连接至新建低压配电箱；

3.新安装低压配电箱2个、电表箱、开关；

4.由电表开关新架设表后线路至楼层住户；

5.安装电表；

6.低压线路调试；

（三）肇庆市端州区莲湖新邨15、20、21幢；

1.拆除原有总表及低压线路；

2.由公用配电站新架设150mm2架空线连接至新建低压配电箱；

3.新安装低压配电箱4个、电表箱、开关；

4.由电表开关新架设表后线路至楼层住户；

5.安装电表；

6.低压线路调试；

项目明细详见附件《莲湖新邨、明珠路7号、跃龙路2幢电路改造工程项目清单》。

承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包竣工验收、包保修、包各项材料检验检测、包税费、包保险等的承包方式。

二、工期要求

甲方通知动工后60日内完成承包范围内施工工程。具体开工日期以签批的开工报告为准。

三、工程管理要求

1.管理组织架构：

本工程的项目负责人具备机电工程专业二级或以上注册建造师及安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书。

专职安全员具备安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书。

（项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人）

填报拟派往本工程项目负责人简历表、拟派往本工程项目专职安全员简历表、拟派往本工程主要人员一览表。

2. 规范工程质量、安全、文明施工、绿色施工管理。

（1）负责对施工人员安全教育和施工现场的安全管理,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照设计文件进行施工，做好各项质量检查记录；（2）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木等不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系；（3）施工中未经同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；（4）工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护；（5）负责封闭施工，对负责施工的工作面进行守护，保证施工区域内规范施工及成品保护卫生要求，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用；（6）指定专人负责消防安全；配备足够的消防灭火器材；施工中易燃原料按照工程进度进料，不得在工地内存放易燃、易爆物品，不得在施工现场违章使用各种电器，不得在施工现场抽烟；（7）严格按照施工图与施工规范进行施工，确保工程质量，按要求的时间如期竣工和交付；（8）自行解决工人住宿；（9）按要求指定地点堆放施工垃圾，并负责最终处理；（10）乙方承接甲方装修工程时，应为施工人员购买建筑工程人员团体意外伤害保险/医疗保险。

四、工程质量及保修服务要求

1.工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，按国家及省、市现行验收规范执行。施工期间若工程质量不合格，乙方须按甲方要求停工和返工，返工费用由乙方负责，工期不予顺延。

3.本工程项目按照《建设工程质量管理条例》规定，保修期为2年，自竣工验收签字之日起计。保修期限内，在正常使用情况下，属乙方工程质量问题，由乙方负责；如属甲方使用不当或甲方所供设备的质量问题，可由乙方修理，费用由甲方承担。

4.本工程自竣工之日起，在保修期（两年）内出现工程质量问题，乙方在接到甲方通知后1小时内派人维修，否则甲方可委托其他单位或人员修整，属乙方责任的，费用由乙方承担，如给甲方造成损失的，乙方需进行赔偿，非乙方责任返修费用由甲方承担。

五、报价要求

1.项目报价应为含税综合报价（人民币）和不含税综合报价（人民币），应包含施工设备、劳务、管理、材料、安装、维修、保险、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，甲方无需再支付项目相关任何费用。

2.本项目工程部分增值税税率为9%。

3.合同价格要求：采取“综合单价包干”方式，即根据成交确定的综合单价、工程量按实结算。

4.本项目采用量价分离的形式进行采购，按工程清单和施工图包干，乙方的不含税综合单价及不含税合价不能超过该工程的工程清单的不含税综合单价及不含税合价。若乙方的不含税综合单价或不含税合价超过工程清单的不含税综合单价或不含税合价，结算时工程量按实调整，单价按工程的工程清单的不含税综合单价乘以乙方价格下浮率进行结算。工程结算造价按工程造价上限不突破入选价格，以建设银行广东省分行造价咨询中心审核为准。

5.如本项目工程变更较大，导致工程造价上升过多，经甲乙双方协商同意并签订补充合同的，增加部分造价按照补充合同条款另行结算。

6.如乙方的单项综合单价 X 该项清单工程量不等于该项合价，则视乙方愿意按该合价包干该项目施工。如该单项目实际结算价超过合价不预调整，按合价结算；如该单项目实际结算价低于合价则按实调整。

六、款项支付要求

1.工程预付款：合同签订后，甲方自收到乙方提供的等额发票凭证资料之日起10个工作日内向乙方支付合同总价的30%。

2.工程结算款：项目验收合格后，乙方提出工程结算量，结算由甲方委托的造价审核机构审定。甲方应在工程总结算价审定后15个工作日内向乙方支付工程款至结算审核价的100%。

3.每次按合同支付款项前，乙方应向甲方提供与支付金额相符的合法有效完整的增值税专用发票及凭证资料，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。

4.违约责任：甲方逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的0.3‰向乙方偿付违约金，但因乙方自身原因导致无法及时支付的除外。

5.付款方式：采用银行转账形式。

七、材料设备供应要求

1.工程所需属乙方提供的材料和设备由乙方负责购进并送至施工现场。

2.材料设备需附有合格证明。如一方对材料设备有异议，需进行检验。如检验合格，检验费由持有异议一方承担，否则由材料采购方承担。工程料设备差价的处理办法不作差价调整。

八、双方义务

1.甲方责任

（1）甲方带乙方至现场办好进场手续。

（2）开工前7天完成由甲、乙双方参加的施工图会审。提供施工用水、电、材料、工具堆放场所。

（3）甲方委派现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收和办理竣工结算。对乙方在施工中发现设计错误提出的意见，甲方在收到书面通知后7天内会同设计方进行处理。

（4）如需变更已施工的工程，甲方应以书面通知乙方，如现场临时变更，应在7天内补办并签认。

（5）协调施工现场有关部门，提供施工上的方便和材料设备堆放场所。

2.乙方责任

（1）开工前完成施工方案的施工图会审及现场交底工作，编造施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方审定。

（2）乙方委派项目负责人为现场管理代表，严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程保证质量进行施工。遵守甲方相关现场管理规定。该人员必须在施工期间每天到场实施工程监督和协调。

（3）对工程质量、安全、环保、文明施工进行现场管理和控制。

（4）按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通，处理好与周围单位的关系。

（5）负责施工所需的工具、设备、机械运输，设置安全设施标志。

（6）严格按照施工方案、施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，接受甲方和质监部门的监督。

（7）凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责。

（8）如工程上存在问题，经相关部门确认后，须即采取措施纠正，否则甲方有权采取措施直至终止合同。

（9）施工中如发现设计错误或严重不合理时，即以书面通知甲方。做好施工原始记录，按时向甲方报送进度和完工报表。

（10）工程竣工移交资料、附件及备用件。竣工后的施工和生活设施拆除。验收后7天内施工人员撤离。

（11）未经甲方同意不得随意拆改原建筑物结构及各种管线、设备并对本工程的材料、产品作验收移交前的保护。

（12）工程中的拆除物，经甲方认定，无价值的由乙方按有关规定清理，存在价值的，交由甲方处理或按甲方要求进行处理。

（13）乙方须派报价文件报备的项目经理来施工现场履行项目经理职责，未经甲方同意不得随意更换。

九、工程验收

乙方需在本项目完工后15天内组织甲方和肇庆市供电局现场验收，由肇庆市供电局出具的《客户受电工程竣工检验意见书》作为验收标准。

十、其他要求

1.乙方作为本项目的总负责单位，负有协调各专业施工单位的责任。

2.由于本项目是在原有设施基础上的改造工程，乙方必须综合图纸和现场的具体情况确定工作量和报价。乙方报价必须包含原有设施的拆除及其它不可预见的改造项目费用，并承担因此发生工程量增加的风险。

3.乙方必须无条件代建行办理所有的装修报建、验收手续，并承担全部责任，所产生费用由入选乙方承担。

4.如乙方没有综合布线、消防相应的专业工程资质，必须委托有资质的专业单位施工，并将专业单位的资质文件报甲方，甲方认可后方可施工。

5.满足采购规定的谈判文件编写等要求。

6.本工程的磋商文件、报价清单是合同的组成部分。

7.乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

8.乙方材料设备、机械的损坏及停工等损失，费用由乙方承担。

9.未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备、管线和其他附着物，由此发生的事故或造成的损失（包括罚款），由乙方承担责任并赔偿损失。

10.每日施工后，乙方要收整现场，并清理余泥杂物。

11.乙方应做好文明施工工作及安全保卫工作，所有施工人员进场作业，必须办理出入证件等。

附件：         拟派往本工程项目负责人简历表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事专业年限 |  |  |
| 技术资格或职业资格或本工程有关的资格情况（须附复印件） |  |  |  |  |  |  |
| 身份证复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 时间（年月） |  | 项目负责人承接的类似工程一览表 |  |  |  |  |

附件：         拟派往本工程项目专职安全员简历表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事专业年限 |  |  |
| 安全生产考核合格证书或本工程有关的资格情况（须附复印件） |  |  |  |  |  |  |
| 身份证复印件 |  |  |  |  |  |  |

附件：            拟派往本工程主要人员一览表

工程名称：

| 拟担任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事技术管理工作年限 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：职称证书及资格证书复印件附后（原件交验后当场退回）

谈判一览表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 公司资质情况及证明 |  |
| 施工方案 |  |
| 工期 | 接到动工通知后 XX 天内完成施工 |