## Sheet1
中国进出口银行深圳分行消防和应急疏散系统维修保养服务报价单
序号 | 项目 | 备注
1 | 一、服务内容
2 | （一）承担七氟丙烷灭火系统的维修保养工作；
3 | （二）承担灭火器、防毒面具等设备的维修与保养工作；
4 | （三）承担应急疏散系统的维修保养工作，包括应急照明装置及其供电线路、疏散指示标志及其供电线路的维护；
5 | （四）承担火灾自动报警系统中感温探测器、感烟探测器等消防探测设施及相关信号线路的维修与保养工作；
6 | （五）在我行组织开展安全生产宣传教育培训活动期间，提供必要的技术支持，协助我行实施消防应急疏散与逃生演练。
7 | 二、工作要求
8 | （一）定期对消防设施及应急疏散系统进行巡查检测，确保应急通道始终保持畅通状态；
9 | （二）设备及配件发生损坏时，一小时内提供备用设备及配件。设备及配件损坏由我行采购，新的设备及配件由维护商承担安装调试，并于新设备到位后一个工作日内完成更换；
10 | （三）在我行开展安全生产宣传教育培训及应急演练期间，指派专业人员全程参与，并提供现场技术支持。
11 | 三、服务期限
12 | 1年
13 | 四、服务费用
14