## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【建行都江堰培训中~
| 建行都江堰培训中心发电机组采购项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)【建行都江堰培训中心发电机组采~
总 说 明
工程名称：建行都江堰培训中心发电机组采购项目 | 第1页 共2页
1.工程概况 1.1工程名称：建行都江堰培训中心更换400千瓦柴油发电机组工程 2.工程招标和分包范围 2.1编制范围：本次清单编制范围为：设计图纸及方案范围内所有内容。 3.工程量清单编制依据 3.1 施工图纸、施工现场实际情况、工程特点及有关的规范、标准、技术资料； 3.2中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》各专业配套计量规范，2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及国家、省、市有关工程量清单编制的政府指导性文件； 3.3《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》和《四川省建设工程工程量清单招标投标报价评审办法》、现行国家和地方有关技术标准规范、法律法规以及该项目的设计优化评审意见，进行工程量计算并编制工程量； 3.4有关技术规范、标准图集等其他资料 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1 工程质量达到合格标准。投标人在投标时一定要认真、仔细的阅读施工图及有关技术规范，投标前进行现场踏勘； 4.2 投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、施工现场实际情况、当地气候条件，结合投标人自身技术管理水平、经营状况、机 械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求自主编制确定； 4.3 投标报价采用综合单价法。综合单价按设计要求，以保证工程质量、工程进度和安全文明施工为前提，包含为实施和完成该项工程所需人工、材料、机械及按设计规定验收规范要求施工单位应进行的测试、试验、养护等费用、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除 外）、利润等全部费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险； 4.4 工程量清单所列工程数量是按施工图计算的预算量，作为投标的共同基础（各投标单位不能更改），不作为结算依据，结算时，按实际完成的工程量进行计量。 4.5 工程量清单中所列项目若未报价，视为综合到其他项目报价中，清单内的工作内容和工程特征描述均为分部分项主要内容，未明确的内容以设计施工图及规范为准，设计施工图及规范未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和所有资料综合考虑报价。因此清单分部分项报价需根据清单项目名称、工作内容、项目特征及设计图纸、标准图集以及本说明的其他要求综合考虑填报； 4.6 综合单价的测报应按设计要求，以保证工程质量、工程进度和安全文明施工为前提，应包括2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》总说明中综合费所涉及的所有费用； 4.7.投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、施工现场实际情况以及当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、 以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。投标单位报价时 自行将单价措施项目费在分部分项工程量清单的综合单价中考虑，不再单独列项，不得另行报价；
表-01
总 说 明
工程名称：建行都江堰培训中心发电机组采购项目 | 第2页 共2页
4.8 总价措施项目清单按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的规定执行。投标报价时暂列金及总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费及规费按该清单中给定的金额填报;其中安全文明施工费率须按招标人在招标文件中公布的金额填报，作为不可竞争费用。工程竣工验收合格后承包人按照《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中的规定办理竣工结算。 4.9 规费不得作为竞争性费用，投标人在编制投标报价时，应按招标人在招标文件中公布的规费金额填报。工程竣工验收合格后，承包人按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中的规定办理竣工结算； 4.10增值税税金按川建造价发[2019]181号的规定费率计取。附加税应按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中规定费率执行；工程竣工验收合格后，承包人按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中的规定办理竣工结算。 5.其他需说明的问题 5.1、本工程综合单价的测定应按设计要求、工程量清单中的工程项目特征及工作内容、施工及验收规范的要求、招标文件的要求，以保证工程质量、工程进度和安全生产及文明施工管理为前提；投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、施工现场实际情况以及当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、 以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。投标单位报价时 自行将单价措施项目费在分部分项工程量清单的综合单价中考虑，不再单独列项，不得另行报价; 5.2、本工程工程量清单所列项目及工程量是投标人作为投标的的共同基础、竣工结算按经相关单位签字认可的全套竣工资料，根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定和施工合同相关条款进行计量,经审计单位审定后确定； 5.3、工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的各条款相对应结合起来理解和解释。 5.4、本工程注意成品保护，由施工造成的破坏由施工单位负责恢复，成品保护费施工单位自行考虑到报价内； 5.5、施工过程中所涉及的到所有拆除、开孔、开洞、开槽恢复请综合考虑在投标报价中，结算时不再另行计算费用。
表-01

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：建行都江堰培训中心发电机组采购项目\单项工程【安装工程】 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8474.26 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 21546.34 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 655.21 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建行都江堰培训中心发电机组采购项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 030404004002 | 柴油发电机低压双电源柜 | 1.名称:柴油发电机低压双电源柜 XL-21 2.配电屏尺寸：2000*1000*600 3.安装方式：落地式含基础制作安装、详见设计 4.主要元器件按照甲方要求及设计标准 | 台 | 1
2 | 030406001003 | 柴油发电机组 400KW | 1.名称：柴油发电机组（含静音箱，含出线开关） 2.型号：详技术要求及标准 3.功率：400kW 4.安装方式：落地式、含设备基础 5.基础类型：详设计，满足规范及使用要求 6.减震措施：满足设计及规范要求 7.设备附件：所有附件厂家配套提供 8.其他：柴油发电机组带自启动装置，发电机降噪需满足设计及规范要求，设备运输、吊装、安装及试运行等费用投标人自行考虑 9.含标示牌安装 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建行都江堰培训中心发电机组采购项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
3 | 030408001007 | 低压电缆 2*WDZ-YJY-4x240+1x120 | 1.名称 ：低压电缆 2.型号、规格 ：WDZ-YJY-4x240+1x120 3.材质 ：铜芯 4.敷设方式、部位 ：排管，地埋式 5.满足设计及规范要求，满足电力公司验收要求 | m | 92
4 | 030408006008 | 电力电缆终端头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.型号、规格 ： ≤240mm2 五芯 3.材质、类型 ：铜 4.安装部位 ：详设计 5.满足设计及规范要求，满足电力公司验收要求 | 个 | 4
5 | 030408003023 | 电缆通道2排管 | 1.名称：2孔Φ110电力排管通道 2.材质：PVC/C 3.垫层、基础：C20砼垫层，C20砼包封 4.排管排列形式：1*2 | m | 42
6 | 030409002028 | 接地母线 | 1.名称：接地扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：L50*5 4.其他:满足设计、现行相关标准、验收规范﹑招标文件要求 | m | 72
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：建行都江堰培训中心发电机组采购项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
7 | 030406001004 | 撤除原有发电机 | 1.名称：撤除原有发电机 2.包含：拆除后配套的附件、材料外运至甲方指定位置存放，运输费用综合考虑，不再另计； 3.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | 台 | 1
8 | 040205004004 | 配电房标识牌（规范标牌） | 1.名称：配电房标识牌（规范标牌） 2.规格：按供电局要求 3.安装位置：箱式变压器、柴油发动机房等供电局要求区域(五块） 4.安装方式：综合 | 项 | 1
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建行都江堰培训中心发电机组采购项目\单项工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：建行都江堰培训中心发电机组采购项目\单项工程【安装工程】 |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 21546.34
合 计 |  |  |  | 21546.34 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1