中国建设银行河南省分行商丘分行办公

楼消防控制室值班外包服务项目采购需求

一、对候选供应商的要求

（一）具有独立法人资格，能独立承担民事责任。

（二）具有良好的商业信誉和良好财务状况，提供2022、2021、2020三年经审计财务报告或财务报表（新成立企业从成立之日起算，若企业成立不足一年，须提供基本户银行出具的资信证明）；

（三）2020年1月1日以来具有消防值守同类项目经验

（三）供应商当前未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单（黑名单）http://www.gsxt.gov.cn/index.html）（投标人出具网页截图）；

（四）本项目不允许联合体投标，不允许分包或转包。

（五）外商独资、中外合资、中外合作的公司不得参与。

（六）注册地在河南省境内。

二、服务基本内容

（一）商品品类

| 品类编码 | 品类 | 品类编码 | 品类 |
| --- | --- | --- | --- |
| C21 | 安防、值守及巡查服务 | C2107 | 消防值守服务 |

（二）服务具体内容

（一）负责商丘分行办公楼消防控制室每天24小时的值守工作。

（二）负责值守火灾自动报警平台的运行；负责消防安全巡查；负责报警信息的处理；负责值班和巡查情况的记录；负责配合我行做好消防安全培训、演练、检查、初期灭火以及消防突发事件的处置等工作。遇有消防报警，迅速查明情况，确有火情，及时上报，并按应急处置预案进行处置，准确启动相关的消防设备实施灭火，熟练操作以下系统：

（1）大楼火灾自动报警及消防联动控制系统；

（2）大楼消火栓系统；

（3）大楼应急照明与疏散指示系统；

（4）大楼自动喷水灭火系统；

（5）本部综合业务楼防、排烟系统；

（6）大楼消防用水泵、水池、水箱及配电设备。

（7）按要求做好其相关工作。

三、服务团队要求

（一）持有《消防设施操作员职业资格证》或《消防设施操作员培训合格证》专业人员不低于6人。

（二）供应商内部建立有消防安全管理的相关管理制度。

（三）消防控制室执行24小时双人值班制度。每组指定1名当班组长，值班员在当班组长的带领下履行岗位职责，负责消防控制主机的控制，消防设施的操作使用，巡查大楼的消防设施和消防安全，按要求进行登记，发现问题及时解决并汇报。控制室明确1名管理人员，主要负责控制室的日常管理及数据统计、报表上报、档案管理等工作。

四、服务质量要求

（一）服务质量标准

1.按时保质保量完成项目，配合我行完成阶段性和临时性任务，配合完成其他与外包事项有关的合理性工作，如各类安全检查、突发事件处置等。

（1）供应商指定专人负责驻行人员的管理，定期与我行的联系人进行沟通，了解服务人员在我行的工作表现、思想动态、服务等情况。

（2）服务人员如在为我行提供服务过程中发生一切人身意外伤害或造成我行及客户的人身、财产损失，均由供应商负全责。

（3）供应商制定符合我行要求的规章制度、工作纪律、要求，以及相关客户服务制度，并要求服务人员严格执行，避免因不规范服务或过度服务引发风险。

2.职业道德要求

（1）服务人员需恪守职业道德，自觉维护我行利益。

（2）服务人员在工作中必须维护我行形象，规范服务用语、尊重客户、不得与客户发生争吵或冲突；造成客户投诉，应第一时间向服务机构负责人汇报情况，不得推诿隐瞒，不得引起客户投诉的升级。

（3）主动与我行员工相互协作、相互支持、相互配合，营造融洽的合作氛围。

3.仪容仪表要求

（1）发型大方，保持头发整洁，不得留怪异发型和染异色，工作时间不得佩戴墨镜。

（2）男性不得蓄长发、留胡须、佩戴项链。

（3）女性可适度化妆，不浓妆艳抹，不使用气味强烈的化妆品；不得留长指甲，不得涂有色指甲；不得佩戴耳坠或大耳环。

（4）供应商制定自身的员工礼仪规范，应要求服务人员严格执行。

4、员工培训计划

供应商按照我行的工作要求，定期对服务人员进行业务培训和有针对性的专项培训，并负责对培训效果进行考评。

（三）保密要求

1、供应商及服务人员只能掌握了解工作需要的相关信息，未经委托方允许不得私自保存委托方信息资料，将委托方信息资料以任何方式透露给任何机构或个人。

2、供应商及服务人员不得利用工作之便，窃取、买卖或者非法提供委托方信息等资料进行各种非法活动。

3、供应商须告知服务人员相关的保密义务，并签署保密协议，保证招标方相关信息的安全。发现由于供应商和服务人员的原因导致委托方相关信息泄漏的，我行将立即终止合作取消其合作资格，并追究法律及损失赔偿等相关责任。

4、供应商应严守委托方的商业秘密、技术秘密和其他商业及业务信息，不得泄露。无论协议约定是否有效、变更或终止，本保密条款持续有效。

（四）验收标准和验收方法

消防值班室服务验收标准：根据《中华人民共和国消防法》和《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等消防法律法规的规定和《河南省消防控制室管理制度》有关规定，依据《*月消防控制室值守服务测评表》，招标人根据测评情况对服务公司进行综合评价，评分在90分以上为合格、80分以上90分（不含）以下为基本合格、80分（不含）以下为不合格，按合格、基本合格、不合格三个档次支付服务费用。合格档次支付全额服务费用，基本合格、不合格档次所有岗位均分别调减50元、100元服务费用支付，并进行约谈，连续三次不合格甲方有权终止合作。

（五）消保条款要求

1.个人信息保护条款

（1）明确双方职责、保密义务及个人信息保护条款措施、个人信息发生泄露的违约责任；约定合作机构的保密义务不因服务的终止而终止；

（2）合作机构不得在未获得客户同意的前提下将获得的个人信息进一步提供给其他第三方；

（3）合作机构向个人信息主体征得收集个人信息的明确同意授权；

（4）在双方合作关系终止时，应确保其不再存储我行相关个人信息。

（5）我行从合作机构获取个人信息时，应确保中介机构和第三方机构的数据来源合法合规、真实有效，对外提供数据不违反法律法规要求，并已获得信息主体本人的明确同意授权；

（6）合作机构承诺其所提供的数据信息已获得相关授权，信息收集合法，且对外提供信息已经被收集者同意；对所提供的外部数据信息的采集、加工、整合、提供过程符合国家相关法律法规规章的规定，具有合法使用权，并有权向我行提供。

2.信息披露条款

对于我行与合作机构共同提供产品服务的，应向客户充分披露我行与合作机构信息、合作产品的信息、合作各方权利义务，按照适当性原则充分揭示合作业务风险，避免客户产生品牌混同。

3.消费者投诉条款

（1）合作机构应严格落实消费投诉处理工作责任，建立内部沟通协调、信息共享、协同处理的投诉处理工作机制，落实首问负责制，在消费投诉发生的第一时问及时处理、妥善解决，依法合规开展消费投诉处理工作，避免事态扩大产生负面影响。

（2）对涉及理赔给付的合作机构，应明确其承担的投诉处理义务和责任。

4.其他行为监督

我行有权根据监管要求和形势发展变化，不断完善合作机构消费者权益保护监督内容，加强对中介机构和第三方机构涉及我行消费者的其他方面监督，督促中介机构和第三方机构经营行为合法合规，避免发生侵犯消费者权益事件。

5.黑名单退出机制

对有下列情形之一的，应取消准入资格；已经准入的，应予以退出。

（1）存在消费者权益侵权行为，引发较大舆情或重大投诉在社会上造成严重不良影响的；

（2）存在消费者权益侵权行为，受到监管处罚，给我行造成严重不良影响的；

（3）存在消费者权益侵权行为，受到公安立案或法院判决，给我行造成严重不良影响的；

（4）违反法律法规和监管机构规定的其他严重情形。

五、服务供应安排

消防控制室值守：商丘分行本部办公楼执行24小时双人值班制度。

除支付供应商服务费用外，其他费用均由供应商负责。

六、服务数量要求

需专业持证人员不低于6名。

七、款项支付要求

按月度结算支付值守服务费，在消防值守服务任务完成后，将上个月度服务费用转入供应商指定的银行账户。根据服务情况和考核结果，据实结算。

八、报价要求

消防控制室值守费用按照元/岗/月报含税单价，每岗每月预算3600元，价格均为含税价，超过预算为无效报价，开具发票应为增值税专用发票。

九、其他要求

如遇岗位和巡查数量增减，按岗位或巡查数量对应价格进行增减。

附件：

*月消防控制室值守服务测评表

| 日期 | 违规内容及次数 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪容仪表 | 警情处置是否及时 | 值班期间是否脱岗 | 值班期间做与工作无关的事情 |  |
| 1号 |  |  |  |  |  |
| 2号 |  |  |  |  |  |
| 3号 |  |  |  |  |  |
| 4号 |  |  |  |  |  |
| ： |  |  |  |  |  |
| ： |  |  |  |  |  |
| 31号 |  |  |  |  |  |
| 违犯规定10次以下为合格；10次（不含）以上20次以下为基本合格；20次（不含）以上为不合格。 |  |  |  |  |  |

|  | 负责人： |  |  | 被考评人签字： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |