松溪县妇幼保健院银医自助服务终端项目

采购需求

一、对于候选供应商的要求

1.供应商应具备独立的法人资格，具有相应软件产品服务的经营范围，具有医疗卫生行业信息化建设经验。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，参与建设银行采购活动前5年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

3.供应商银医自助服务终端需能够对接福建省医保系统，供应商入选后需能提供福建省医保刷脸结算功能。

二、对于拟采购设备（物品）的要求

（一）基本要求

银医自助服务终端。

（二）配置要求

| 序号 | 产品名称 | 功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能自助服务终端（现金） | 标准配置：含主机模块（内存4G，固态硬盘256G，双核四线程处理器）、32寸触显一体屏模块（分辨率1920×1080；响应时间≤5ms，支持色彩16.7M colors）、密码键盘、就诊卡/社保卡读卡模块、银行卡读卡模块、凭单打印模块。 加配：现金入钞模块(单钞)、二维码/条码扫描器。 功能：自助建档、自助充值（现金、银行卡、扫码）、门诊预约挂号、门诊结算（含医保）、自助查询等（以医院实际所需功能为准）。 | 2台 |
| 2 | 多功能自助服务终端（报告） | 标准配置：含主机模块（内存4G，固态硬盘256G，双核四线程处理器）、32寸触显一体屏模块（分辨率1920×1080；响应时间≤5ms，支持色彩16.7M colors）、密码键盘、就诊卡/社保卡读卡模块、银行卡读卡模块、凭单打印模块。 加配：打印机模块、二维码/条码扫描器。 功能：自助建档、自助充值（银行卡、扫码）、门诊预约挂号、门诊结算（含医保）、自助查询、报告打印等（以医院实际所需功能为准）。 | 1台 |
| 3 | 多功能自助打印终端 | 标准配置：含主机模块（内存4G，固态硬盘64G，双核四线程处理器）、18.5寸触显一体屏模块（分辨率1366×768；响应时间≤5ms，支持色彩16.7M colors）、密码键盘、就诊卡/社保卡读卡模块、银行卡读卡模块、凭单打印模块、打印机模块。 加配：二维码/条码扫描器。 功能：自助建档、自助充值（银行卡、扫码）、门诊预约挂号、门诊结算（含医保）、自助查询、报告打印等（以医院实际所需功能为准）。 | 1台 |
| 4 | 自助终端扫码付 | 银医自助服务终端内嵌收单通道需为建行收单，要求按照建行提供的支付接口标准对接，若建行接口升级更新或收单参数发生变化，需无条件配合更新或参数变更。 | 1套 |

（三）技术、环保、质量要求

1.平台核心功能需求

核心功能在正常的业务时间内，保证的可用时间是每周的周一到周日，全天候，即7×24小时的服务。

系统在保证可用时间内，可接受的停机时间是每次不超过30分钟，每月不超过3次，折合等效可用率是99%。

系统在保证可用时间之外，可接受的系统停机时间是每月1.5小时。

当系统所在场所或整个系统发生灾难时，可接受的系统恢复服务时间是72小时。

当系统的关键硬件发生灾难导致系统服务或数据不可用时，可接受的系统恢复时间目标是72小时。

当灾难发生后，可接受的系统恢复数据点目标是允许丢失3天的数据量。丢失的数据采用何种方式恢复（事后人工补齐、从日志恢复等）。

系统发生灾难后，系统完全恢复到正常的可用性和性能水平的时间目标是1周。

- 系统性能

（1）用户连接数

支持200个用户并发访问，满足500个用户同时在线。

（2）系统吞吐量

吞吐量（每月交易量、数据量、高峰期每日交易量、数据量）在保证性能的前提下，系统设计能够满足未来五年的交易高峰量。

（3）响应时间

简单业务响应时间≤2s，复杂业务响应时间≤5s。

（4）时间窗口需求

7×24小时不间断运行。

（5）数据备份和恢复时间

系统提供完整的系统数据备份与灾难恢复机制，支持定期自动备份与手工两种备份方式，提供系统数据的全量和增量备份模数据库架构设计。

（6）数据传输

数据交换传输时，在网络链路正常的情况下，4KB以下文件传输延时不超过1秒，1GB文件传输延时最大不超过24小时。

- 安全保密设计方案

针对松溪县妇幼保健院银医自助服务终端项目遵循安全性设计要求而制定，应满足信息系统安全保护等级三级的各项要求，具体包括应用系统安全的基本框架、设计原则、实施要求和实施内容。在不影响系统易用性的前提下，提供良好的用户界面、管理界面和开发界面，确保系统安全、高效、可靠运行。

- 系统维护设计

系统具有运行日志，记录系统的使用情况、运行状况，能够保留故障现场，提供现场、远程等多种运维服务方式。

- 系统对接

需实现本项目所需的his、检验、电子病历、电子票据系统、支付平台及医保系统等医院信息系统相关接口改造服务，所需第三方对接费用及改造费用包含在项目总价中。

自助服务终端能和医院现行的自助管理系统无缝对接，实现数据共享，保证界面统一、流程统一、避免出现财务上的长短款及终端系统维护的繁琐性，所需第三方对接费用及改造费用包含在项目总价中。

- 福建省医保刷脸结算应用

为满足医院后续医保刷脸结算需求，自助服务终端需支持拓展医保电子凭证终端模块，能实现医保刷脸结算功能，供应商需提供福建省内医院的自助服务终端医保刷脸结算成功的演示视频。

（四）供货要求

自助服务终端产品供应商须在合同签订之日起20日内直接部署到医院指定位置，合同签订之日起30日内软件和硬件产品的各项功能正常运行且符合采购要求，确保验收合格。

（五）售后服务要求

软件、硬件不少于5年免费维护升级。

（六）报价要求

报价包括产品价格、现场安装调试费用及增值税专用发票税点。

（七）款项支付要求

在供应商无任何违约行为的前提下，建行南平分行按照下列约定支付价款：

1.自验收合格并收到入选供应商开具的增值税专用发票后20个工作日内，向入选供应商支付货款总金额的95%，剩余5%货款转为质量保证金。

2.免费维保期满后且双方无任何异议前提下的15个工作日内，向入选供应商支付质量保证金，质量保证金不计息。

（八）发票要求

供应商应提供增值税专用发票。

三、响应材料提供要求

（一）资质材料

1.营业执照；

2.法人授权书；

3.承诺与声明。

（二）需求应答材料

1.对本次供应商要求及拟采购设备（物品）要求的响应说明。

2.服务方案（包括不限于技术支持或维修响应方式、响应时间及应急方案等）

3.近五年合同案例（2020年起至今）等各项佐证材料。